Iława, 11.01.20187 r.

**dotyczy: dostawy implantów chirurgicznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 1/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 i 2018) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Zadania nr 2** niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy zadanie, np. zadanie nr 2 A ?

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Szacunkowa ilość potrzeb |  |  |
| 1. | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 1,5-2,5mm L= 150 -250mm | Szt. | 20 |  |  |
| 2. | Gwóźdź Ruscha Ø 2,4-4,0mm L= 80-360mm | Szt. | 20 |  |  |
| 3. | Gwóźdź Kirschnera Ø 0,8-3,0mm L= 150 - 310mm | Szt. | 1000 |  |  |
| 4. | Grot Steinmana Ø 4,0-4,5mm L= 150-300mm | Szt. | 30 |  |  |
| 5. | Drut kostny do cerklarzu Ø 0,8- 2,0mm | Szt. | 10 |  |  |
| 6. | Grotowkręt Schanza samogwintujący Ø 2,5- 5,0 mm L= 60-250mm | Szt. | 20 |  |  |

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz. 4 Groty Steinmanna o długości L= 150-310 mm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz. 1 Gwoździe Kirschnera o długości L= 150-210 mm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie 2**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyłączy wymóg z pkt. 9 Wymagań, tj. przedłożenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego, w zakresie poz. 8-11 zadania nr 1 tj. produktów stalowych.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt? Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust.2 z 0,5% wartości brutto dostawy na 0,2% wartości niedostarczonego towaru?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 3 z 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto na 1% wartości niezrealizowanej części umowy? W sytuacji kiedy znaczna część umowy została zrealizowana z należytą starannością, krzywdzącym wobec Wykonawcy będzie obciążenie karą liczoną od łącznej wartości umowy.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający z uwagi na ogólne pojęcie nienależytego wykonania umowy dookreśli katalog, który obejmuje naruszenia będące podstawą do naliczenia kar umownych

(§7 ust. 4)?

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa ust.4 §7 projektu umowy. Stosowna zmiana zostanie uwzględniona przy sporządzaniu umowy.**