Zadanie nr 1 Dostawa stołu operacyjnego

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Stół operacyjny z wyposażeniem spełniający wymogi opisane w tabeli nr 1.1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto | Suma brutto: |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Tabela nr 1.1

Stół operacyjny z wyposażeniem – szt. 1

| 1. | Stół operacyjny z wyposażeniem |
| --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) |
| 2. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem |
| 3. | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu |
| 4. | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) |
| 5. | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ) |
| 6. | Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm ( ± 20 mm ) |
| 7. | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) |
| 8. | Regulacja podgłówka: - 550 do 600 ( ± 50 ) |
| 9. | Przechyły boczne min. ±300 (min. po 300 w lewo i prawo) |
| 10. | Przechył Trendelenburga min: 400 |
| 11. | Przechył anty-Trendelenburga min. : 400 |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) |
| 13. | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C |
| 14. | Regulacja pilotem następujących pozycji: regulacja wysokości regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) przechyły wzdłużne i boczne pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej przesuw wzdłużny blatu |
| 15. | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. |
| 16. | Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota przewodowego. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu: - ikona wskaźnika podświetlona na zielono: bateria naładowana - ikona wskaźnika podświetlona na żółto: ok. 50% naładowania baterii - ikona wskaźnika podświetlona na czerwono: bateria rozładowana |
| 17. | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu |
| 18. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe |
| 19. | Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 120 mm. |
| 20. | Centralna blokada kół realizowana poprzez dźwignię nożną umieszczoną w podstawie stołu. |
| 21. | Podstawa stołu ze stali nierdzewnej zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu |
| 22. | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |
| 23. | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. |
| 24. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. |
| 25. | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej |
| 26. | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 250 kg |
| 27. | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg |
| 28. | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. - podkolanniki do podpierania nóg pacjenta w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 1 komplet - przystawka ginekologiczna – miska wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 65x265x325 mm i pojemności min. 4 litrów - pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. - pas podnóżka do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. - uchwyt nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu z regulacją wzdłużną oraz regulacją zacisku pasa, szerokość pasa min. 100 mm – 2 szt. - pas udowy, do unieruchamiania uda pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. |
| 29. | Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty) |
| 30. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta |
| 31. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne |
| 32. | Deklaracja Zgodności |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji a po dostarczeniu zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Zadanie nr 2 Dostawa diatermii

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Dostawa diatermii spełniającej wymogi opisane w tabeli nr 2.1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto | Suma brutto: |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

2.1

Diatermia szt. 1

| 1 | Diatermia szt. 1. |
| --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2018 roku, nie powystawowy |
| 2 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji |
| 3 | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości |
| 4 | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 10W |
| 5 | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem |
| 6 | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania |
| 7 | Atomatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody nutralnej (dzielona, niedzielona) |
| 8 | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po włączeniu i podczas zabiegu |
| 9 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii |
| 10 | Uniwersalne gniazdo umożliwiające podłączenie instrumentów monopolarnych i bipolarnych oraz gniazdo elektrody neutralnej |
| 11 | Możliwość podłączenia wtyczek monopolarnych w standardzie 3-pin i 1-pin 4mm, bipolarnych w standardzie Martin oraz wtyczki płaskiej do elektrody neutralnej |
| 12 | Możliwość podłączenia włącznika nożnego na panelu tylnym |
| 13 | Możliwość aktywacji wszystkich trybów monopolarnych i bipolarnych za pomocą włącznika nożnego |
| 14 | Minimum 2 tryby cięcia monopolarnego: czyste i suche (z silną hemostazą) z regulacją mocy do 100W |
| 15 | Minimum 2 tryby koagulacji monopolarnej: miękka i forsowna z regulacją mocy do 100W |
| 16 | Tryb koagulacji bipolarnej z regulacją mocy do 100W |
| 17 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy |
| 18 | Możliwość zmiany głośności pracy aparatu |
| 19 | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 500 kHz |
| 20 | Wymiary: 280x114x310mm |
| 21 | Waga aparatu poniżej 6kg |
| 21 | Pojedynczy włącznik nożny, kabel 4m./1szt |
| 22 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. |
| 23 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji./1szt |
| 24 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m; połączony z kablem bipolarnym do pęset, długość 4,5m; przewody zakończone jedną uniwersalną wtyczką mono- i bipolarną; przeznaczony do sterylizacji/1szt |
| 25 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø6mm, trzonek Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |
| 26 | Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji./1szt |
| 27 | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø2mm (Martin); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji./1szt |
| 28 | Elektroda pętlowa druciana, długość 58mm, pętla Ø14mm, trzonek Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. |
| 29 | Elektroda półpętla, przedłużona, prosta, długość 142mm, trzonek Ø2,4mm, wymiar pętli 20mm x 20mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji./1szt |
| 30 | Elektroda kulkowa, przedłużona, prosta, długość 128mm, trzonek Ø2,4mm, kulka Ø6mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji./1szt. |

1.Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji a po dostarczeniu zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Zadanie nr 3 Dostawa zestawów do cięcia cesarskiego

Tabela 3.1. Zestaw do cięcia cesarskiego

Wymagania konieczne odnośnie narzędzi

- Narzędzie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy 2017 (zarejestrowane jako wyrób medyczny)

- Przyjmuje się tolerancję dla długości narzędzi na poziomie +/-2%.

- Nie dopuszcza się żadnej tolerancji w zakresie szerokości i średnic narzędzi oraz nazw typów narzędzi.

- Narzędzia muszą być wykonane zgodnie z normami:

PN-EN ISO 7153-1

PN-EN ISO 10008-1

ASTM F 899

DIN 58105

DIN 58298

DIN 7168

ISO 7151

ISO 7741

ISO 8600 - 1 ( do 6 )

ASTM A 967

ASTM ASTM F 1089-10

DIN EN 515

DIN EN 573 - 3

DIN EN ISO 13402

DIN EN ISO 7153

5. Wszystkie narzędzia łączone za pomocą śrub a nie nitów, matowane fabrycznie przez producenta.

6.Wymogi dodatkowe :

  - Deklaracja zgodności, a w przypadku oferowania wyrobu medycznego powyżej I klasy certyfikat CE, spełnianie norm ISO 13485 oraz ISO 9001

  - Wykonawca zapewnia serwis i regenerację narzędzi co najmniej w następującym standardzie:

-odnowienie ( przeszlifowanie ) całej powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem i przywrócenie pełnej funkcjonalności, ostrzenie, rozłożenie wszystkich narzędzi posiadających części składowe lub elementy ruchome, ponowne ich złożenie i kalibracja narzędzi, cały proces zakończony nałożeniem powłoki antykorozyjnej w specjalnej komorze pasywacyjnej. Narzędzia po regeneracji znakowane ponownie za pomocą graweru laserowego. Cały proces musi mieć miejsce w fabryce producenta narzędzi. Gwarancja na tak odnowione narzędzia musi pochodzić od producenta - min. 6 miesięcy

  - Sterylizacja parowa wg instrukcji obsługi

  - Znakowanie laserowe na każdym narzędziu: numer katalogowy, numer serii(lot), logo producenta, znak CE, możliwość znakowania wg wskazań zamawiającego.

Tabela nr 1 Zestaw narzędzi do cięcia cesarskiego (1 komplet)

| Lp | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm | Szt. | 1 |
| 2 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 17 cm | Szt. | 2 |
| 3 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 25 cm | Szt. | 2 |
| 4 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, dł. 20 cm | Szt. | 1 |
| 5 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, dł. 17 cm | Szt. | 1 |
| 6 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, dł. 16 cm | Szt. | 2 |
| 7 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, dł. 20 cm | Szt. | 1 |
| 8 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 3x4 zęby, dł. 16 cm | Szt. | 1 |
| 9 | Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, dł. 20 cm | Szt. | 1 |
| 10 | Pęseta anatomiczna STANDARD, prosta, dł.30 cm | Szt. | 1 |
| 11 | Kleszcze okienkowe FOERSTER-BALLENGER, proste, perforowane, do opatrunków lub gazików, dł. 25 cm | Szt. | 4 |
| 12 | Kleszcze ALLIS-BABY, proste, 4x5 zęby, dł. 15 cm | Szt. | 2 |
| 13 | Kleszcze ginekologiczne hakowe MUSEUX, proste, ostro-ostre, 2x2 zęby, szerokość 10 mm, dł. 24 cm | Szt. | 4 |
| 14 | Kulociąg SCHRODER, ostro-ostre, dł. 25,5 cm | Szt. | 1 |
| 15 | Kleszczyki naczyniowe PEAN-DELICATE, zagięte, dł. 14 cm | Szt. | 4 |
| 16 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, dł. 18 cm | Szt. | 10 |
| 17 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zagięte, dł. 24 cm | Szt. | 2 |
| 18 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, dł. 24 cm | Szt. | 2 |
| 19 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, proste, dł. 18 cm | Szt. | 2 |
| 20 | Kleszcze preparacyjne do podwiązywania GEMINI, odgięte dł. 18 cm | Szt. | 2 |
| 21 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHSNER, proste, 1x2 zęby, dł.16 cm | Szt. | 4 |
| 22 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHSNER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm | Szt. | 6 |
| 23 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHSNER, proste, 1x2 zęby, dł.24 cm | Szt. | 2 |
| 24 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHSNER, zagięte, 1x2 zęby, dł.24 cm | Szt. | 2 |
| 25 | Kleszcze do otrzewnej MIKULICZ, odgięte bocznie w stosunku do osi narzędzia, 1x2 zęby, dł. 18,5 cm | Szt. | 6 |
| 26 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, bransza żłobione, dł. 20 cm | Szt. | 3 |
| 27 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, delikatne, proste, bransze żłobione krzyżowo, szczelinowe, śr. 2,5 mm, dł. 20 cm | Szt. | 2 |
| 28 | Igła DESCHAMPS - Standard, zakrzywiona w prawo, tępa, dł. 20 cm | Szt. | 1 |
| 29 | Igła DESCHAMPS - Standard, zakrzywiona w lewo, tępa, dł. 20 cm | Szt. | 1 |
| 30 | Sonda PAYR, zagięta, dł. 22 cm | Szt. | 1 |
| 31 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym. łopatek 24x22 mm i 30x30 mm, dł. 25 cm | Szt. | 1 |
| 32 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym.łopatek 40x37 mm i 65x43 mm, dł. 27 cm | Szt. | 1 |
| 33 | Hak brzuszny MIKULICZ (wątrobowy), półokrągły, tępy, wym. 155x50 mm, dł. 26 cm, rączka ażurowa | Szt. | 1 |
| 34 | Hak brzuszny KELLY, wymiary łyżki 160x38 mm, dł. 27 cm | Szt. | 1 |
| 35 | Hak brzuszny DEAVER, półokrągły, tępy, szerokość łyżki 25 mm, dł. 30 cm, rękojeść pusta w środku | Szt. | 1 |
| 36 | Hak brzuszny DEAVER, rękojeść pusta w środku, szerokość łyżki 38 mm, dł. 30 cm | Szt. | 1 |
| 37 | Hak brzuszny DEAVER, rękojeść pusta w środku, szerokość łyżki 50 mm, dł. 30 cm | Szt. | 1 |
| 38 | Zestaw dwóch haków FARABEUF, dł. 15 cm | Szt. | 1 |
| 39 | Retraktor BALFOUR - tylko rama, wymiary łopatek 35x70 mm, maksymalna rozpiętość 160 mm | Szt. | 1 |
| 40 | Łopatka centralna do retraktora BALFOUR, wymiary 80x45 mm | Szt. | 1 |
| 41 | Kleszczyki do obłożenia BACKHAUS, zakrzywione, ostro-ostre, dł. 11 cm | Szt. | 13 |
| 42 | Skrobaczka maciczna RECAMIER, sztywna, tępa, wymiary 35x16 mm, dł. 26 cm | Szt. | 1 |
| 43 | Nożyczki chirurgiczne LISTER, do cięcia gipsu i opatruknków, zakrzywione, jedno ostrze wydłużone - bezpieczne, tępo-tępe, dł. 20 cm | Szt. | 1 |
| 44 | Kleszcze do tamponady COLLIN, proste, dł. 25 cm | Szt. | 1 |
| 45 | Nożyczki do nacięcia krocza BRAUN-STADLER, zagięte wzdłużnie, tępo-tępe, dł. 22 cm | Szt. | 1 |
| 46 | Kleszcze hemostatyczne BABY-ADSON, mocno zagięte, żłobione, dł. 18 cm | Szt. | 1 |
| 47 | Kosz druciany do sterylizacji, rozmiar 405x250x70mm | Szt. | 2 |
| 48 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych wraz z pokrywą o wym.460x290x150mm, wykonany z aluminium. W całości stanowi kontener bezobsługowy, bez wymogu wymiany filtrów PTFE, NIEBIESKI | Szt. | 1 |
| 49 | Kosz druciany, wym.405x250mm, wys.100mm | Szt. | 1 |

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego spełniający wymogi opisane w tabeli nr 3.1 w składzie opisanym w w/w tabeli | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto | Suma brutto: |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Zadanie nr 4 Dostawa pozostałego sprzętu

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w dwa uchwyty znajdujące się przy krótszych bokach. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 1000x650 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, zamykane zamkiem centralnym. Dwie szuflady wyposażone w podziałki z plexi dzielące szuflady na 4 części. Wyposażenie: nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm), wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) na odpadki o pojemności 7l, dwa kosze druciane z pokrywą ze stali o wymiarach 300x160x250mm, dwa kosze druciane o wymiarach 150x100x590mm. Pomiędzy nadstawką a blatem pojemnik ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) na 3 opakowania rękawic zamontowane nad blatem. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron). Wymiary blatu: 650x600 mm. Front malowany proszkowo RAL (farba antybakteryjna z jonami srebra). Uchwyty szuflad z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali nierdzewnej. Pod uchwytami ergonomiczne prostokątne wgłębienie ułatwiające chwytanie. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Dwie szuflady wyposażone w podziałki z plexi dzielące szuflady na 4 części. Wózek wyposażony w pojemnik ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) na 3 opakowania rękawic zamontowane nad blatem. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm. Front malowany proszkowo RAL (farba antybakteryjna z jonami srebra). Uchwyty szuflad z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali nierdzewnej. Pod uchwytami ergonomiczne prostokątne wgłębienie ułatwiające chwytanie. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wózek do przewozu chorych - leże na 2 kolumnach - hydrauliczna regulacja wysokości pompą nożną w zakresie 57-92 cm (bez materaca) - nożna regulacja pozycji trendelenburga i anty-trendelenburga 180 -materac o grubości 8 cm - krążki odbojowe w 4 narożnikach - oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyn gazowych z blokadą 0-900 - 4 koła jezdne z centralną blokadą jazdy iobrotu - koła o średnicy 20 cm - uchwyt do prowadzenia wózka od strony nóg pacjenta - Barierki boczne opuszczane za pomocą przycisku - obudowa podwozia z ABS z miejscem na butlę z tlenem i miejscem na rzeczy pacjenta - możliwość monitorowania pacjenta ramieniem C aparatu RTG - wieszak kroplówki teleskopowy - UDŹWIG WÓZKA 250 kg - NISKA WAGA WÓZKA 80 kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału 100kg | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stojak z misami. Stojak wyposażony dwie miski zdejmowane o pojemności 6L .Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | szafa szatniowa jednodrzwiowa, metalowa. Wewnątrz komora wyposażona w drążek z dwoma haczykami na odzież i jedną półkę. Otwory wentylacyjne w drzwiach. Szafa wyposażona w zamek kluczowy. Elementy szafy wykonane z blachy stalowej grubości 0,6mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w dwa wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Opcja podstawa wykonana ze stali nierdzewne jw gatunku 1.4301 (304) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Górna część (front) przeszklona. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front malowany proszkowo RAL (farba antybakteryjna z jonami srebra). Uchwyty szuflad z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali nierdzewnej. Pod uchwytami ergonomiczne prostokątne wgłębienie ułatwiające chwytanie. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Stelaż do worków foliowych 120l -podwójny, z pokrywami. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe matowe (standardowo) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie. Możliwość wyboru pokryw, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90 ̊ (standardowo otwarcie na 83 ̊). Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej. Fronty malowane proszkowo farbami zawierającymi jony srebra o właściwościach bakteriobójczych. Do wyboru 10 kolorów palety RAL. Po jednej stronie komora o wymiarach w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne). Możliwość wyboru stołu z komorą po drugiej stronie. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne ,otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ w kolorze stali, pod uchwytami ergonomiczne, prostokątne wgłębienie ułatwiające otwieranie szafy. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka be tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto | Suma brutto: |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika