Iława, dn. 06.03.2018 r.

**Dotyczy: zapytanie ofertowe na realizację usługi przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych przez okres 36 miesięcy w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy ZP-27/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w zapytaniu ofertowym nr sprawy ZP-27/2018:

**Pytanie 1**

1. Uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy w systemie detekcji pożaru występują czujki izotopowe , jeśli tak to w jakiej ilości!

**Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego nie występują. W przypadku, gdyby występowały, Wykonawca nie ma obowiązku utylizacji uszkodzonych czujek izotopowych w ramach realizacji usługi.**

**Zamawiający jednocześnie zmienia treść zapytania w n/w zakresie:**

1. **Zmiana nr 1 dotyczy punkt 2 zapytania**

**Przed zmianą:**

2.Przedmiotem zamówienia jest usługa:

2.1.wykonywania usługi przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych, która obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w system zabezpieczeń pożarowych w sprawności technicznej w szczególności:

a)wymianę materiałów eksploatacyjnych,

b)sprawdzenie prawidłowości działania,

c)sprawdzenie i czyszczenie elementów składowych,

d)sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów,

e)ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

f)legalizację.

**Po zmianie:**

2.Przedmiotem zamówienia jest usługa:

2.1.wykonywania usługi przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych, która obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w system zabezpieczeń pożarowych w sprawności technicznej w szczególności:

a)wymianę materiałów eksploatacyjnych,

b)sprawdzenie prawidłowości działania,

c)sprawdzenie i czyszczenie elementów składowych,

d)sprawdzenie instalacji,

e)ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.

2. Zmiana nr 2 **dotyczy Załącznik nr 2 Projekt umowy** § 1 ust. 6

**Przed zmianą:**

6.Czynności przeglądowo-konserwacyjne obejmują w szczególności:

1. wymianę materiałów eksploatacyjnych,
2. sprawdzenie prawidłowości działania systemu przeciwpożarowego,
3. sprawdzenie i czyszczenie elementów systemu przeciwpożarowego,
4. sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów,
5. ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
6. legalizację.

**Po zmianie:**

1. Czynności przeglądowo-konserwacyjne obejmują w szczególności:

1)wymianę materiałów eksploatacyjnych,

2)sprawdzenie prawidłowości działania systemu przeciwpożarowego,

3)sprawdzenie i czyszczenie elementów systemu przeciwpożarowego,

4)sprawdzenie instalacji,

5)ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.