Iława, 06.04.2018r.

**dotyczy: dostawy sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 10/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Dot. Zadanie nr 4**

**Pytanie nr 1**

poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści równoważne kleszczyki spełniające wymagane parametry o nazwie własnej: Foerster?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści równoważny kulociąg spełniające wymagane parametry o dł. 25cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

poz. 16 - Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga jednak zagiętych kleszczyków? (proste są w poz. 19)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści równoważne kleszczyki spełniające wymagane parametry o dł. 18cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Tabeli 4.1.pkt 2 podał tolerancję rozmiarów jako element poszerzenia konkurencyjności.**

**Pytanie nr 4**

poz. 31 - Czy Zamawiający dopuści równoważne haki o wymiarach 28x20mm, 36x28mm,dł. 26cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Tabeli 4.1.pkt 2 podał tolerancję rozmiarów jako element poszerzenia konkurencyjności.**

**Pytanie nr 5**

poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści równoważne haki o wymiarach 49x38mm, 71x43mm,dł. 28cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Tabeli 4.1.pkt 2 podał tolerancję rozmiarów jako element poszerzenia konkurencyjności.**

**Pytanie nr 6**

poz. 35-37 - Czy Zamawiający dopuści równoważne haki spełniające wymiary, o płaskiej rękojeści?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

poz. 39 - Czy Zamawiający dopuści retraktor Balfour umożliwiający rozpiętość max. 180mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

poz. 39 - Czy Zamawiający wymaga łopatki 35x70 mm pełne czy ramkowe (puste)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

poz. 42 - Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę/łyżeczkę Recamier sztywną, tępą szer. 35mm (fig.15), dł. całkowitej 31cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

Poz. 48 - Czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny wykonany z aluminium o wymiarach 3/4, 485x285x150mm, do którego stosuje się filtry papierowe jednorazowe? Dostawca zapewni jednocześnie filtry jednorazowe w ilości 20 opakowań po 100 szt, czyli 2000 szt. filtrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Tabeli 4.1.pkt 2 podał tolerancję rozmiarów jako element poszerzenia konkurencyjności.**

**Pytanie nr 11**

poz. 48 - Czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny wykonany z aluminium o wymiarach 3/4, 485x285x150mm, pokrywą z tzw. bio-barierą – system zaworowy nie wymagający stosowania filtra, który może być stosowany do 5000 cykli?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Tabeli 4.1.pkt 2 podał tolerancję rozmiarów jako element poszerzenia konkurencyjności.**

**Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów SIWZ i wzoru umowy:**

**Pytanie nr 1**

Z uwagi na fakt, iż Zadanie nr 4 nie zawiera specjalistycznych urządzeń medycznych, lecz popularne i typowe narzędzia chirurgiczne powszechnie stosowane na salach operacyjnych: typu nożyczki, pęsety, kleszczyki itp. czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od niektórych wymogów nieadekwatnych do tego typu asortymentu tj. Rozdz. III pkt. 4 i 6 SIWZ, §5 ust. 6 i §6 ust. 3 wzoru umowy tj. szkolenia, paszportu technicznego, karty gwarancyjnej, dokumentu gwarancyjnego, oraz doprecyzuje, iż gwarancja będzie na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, postanowienia gwarancyjne realizowane na podstawie przedmiotowej umowy.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 2**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 2 z 0,5% wartości brutto umowy na 0,5% wartości niedostarczonego towaru?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.),
jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:Nie.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający z uwagi na ogólne pojęcie nienależytego wykonania umowy dookreśli katalog który obejmuje naruszenia będące podstawą do naliczenia kar umownych (§7 ust. 4)?

**Odpowiedź: Zamawiający niedookreśla katalogu naruszeń.**

 **Pytanie nr 4**

**Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 4 oraz §9 ust.2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?** Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Tak, stosowna zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**

**Zapytanie 2**

**Pytanie nr 1**

 (dotyczy zadania 6 -Tabela 6.1, punkt 2)

Czy Zamawiający wymaga aby moduł analizy zawarty w systemie nadzoru okołoporodowego był analizą opartą na naukowo udowodnionych i sprawdzonych kryteriach klinicznych a nie tylko wyliczeniach matematycznych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

 (dotyczy zadania 6 -Tabela 6.1, punkt 2)

Czy Zamawiający wymaga aby parametry analizy ustawiały się automatycznie po wprowadzeniu wieku ciążowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.2 punkt 4)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii o częstotliwości pracy głowic 1.5MHz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 4**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.2 punkt 5)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii o wartości natężenia emitowanej fali US dla przetwornika <= 6 mW/cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

 (dotyczy zadania 6 - Tabela 6.2 punkt 17)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG

wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii bez możliwości podłączenia stymulatora akustycznego płodu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.2 punkt 12)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii bez możliwości podłączenia telemetrii.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.3 punkt 4)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii o częstotliwości pracy głowic 1.5MHz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.3 punkt 5)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii o wartości natężenia emitowanej fali US dla przetwornika <= 6 mW/cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.3 punkt 17)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii bez możliwości podłączenia stymulatora akustycznego płodu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.3 punkt 12)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu KTG wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii bez możliwości podłączenia telemetrii.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 11**

(dotyczy zadania 6 - Tabela 6.3 punkt 11)

Czy Zamawiający wymaga aby wbudowana drukarka termiczna miała możliwość wydruku dwóch oddzielnych krzywych dla monitorowania bliźniąt oraz pracy na papierze o szerokości dwukrotnie większej niż standardowa? Umożliwia to bezbłędny zapis KTG w przypadku monitorowania bliźniąt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

(dotyczy zadania 6)

Czy Zamawiający wymaga, aby aparaty KTG oraz system nadzoru okołoporodowego pochodziły od jednego producenta, co zapewni pełną kompatybilność urządzeń?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 13**

(dotyczy zadania 6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, rok produkcji nie starszy niż 2017.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 14**

 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy:

„dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. W przypadku zmiany podatku VAT cena brutto pozostaje bez zmian zmianie ulega cena netto;”

Na:

„dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w

przypadku zaistnienia takich zmian. W przypadku zmiany podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian zmianie ulega cena brutto;”

**Odpowiedź: Tak, stosowna zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**

**Pytanie nr 15**

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 7 ust. 1 wzoru umowy:

 „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.”

Na:

 „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy.”

**Odpowiedź:Nie.**

**Pytanie nr 16**

 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o dodanie do § 7 wzoru umowy ustępu:

 „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy.”

Zapis ten pozwoli na równe traktowanie stron w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń.

**Odpowiedź:Nie.**

**Pytanie nr 17**

(dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 7 ust. 4 wzoru umowy:

„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.”

Na:

„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 3% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.”

**Odpowiedź:Nie.**

**Zapytanie 3**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści narzędzia które są wytwarzane i dostarczane zgodnie z wymaganiami Systemu Zapewniania Jakości wg. normy: PN ISO 9001:2015 oraz PN ISO 13 485:2012 oraz norm zharmonizowanych z dyrektywą 93/42/EWG:

PN-EN 1041+A1:2013-12

PN-EN ISO 14971:2012

PN EN 980:2010

PN-EN 27740:2001

PN-EN ISO 17664:2005

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia wg poniższych danych:

4.4. dł. 195 mm

4.8 dl. 145 mm

4.11 dł. 255mm

4.14 dł. 250mm

4.25 dł. 180 mm

4.31 dl.260mm

4.32 dl. 280mm

4.33 wym.150x50 mm

4.34 wymiar łyżek 190x38mm

4.35 dł. 360mm

4.36 rękojeść płaska

4.37 rękojeść płaska

4.39 wymiar łopatek 35x63mm, dł. 180 mm

4.42 dł. 310 mm,

4.44 dł. 240 mm

4.45 dł. 200 mm

Pozostałe wymiary zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w Tabeli 4.1.pkt 2 podał tolerancję rozmiarów jako element poszerzenia konkurencyjności.**