Iława, 13.04.2018r.

**dotyczy: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibracyjnych oraz dzierżawę analizatora wykonującego badania metodą chemiluminescencji dla Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie**

**(nr sprawy 11/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

dotyczy załącznika nr 2, tabela nr 1 “Parametry techniczne” w punkcie “Wszystkie odczynniki od jednego producenta”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika chemicznego, używanego przy konserwacji oferowanego analizatora, pochodzącego od innego producenta niż pozostałe zaoferowane odczynniki?

**Odpowiedź: Zamawiający, w przypadku płynu do konserwacji, dopuszcza odczynniki od innego producenta.**

**Pytanie nr2**

dotyczy SIWZ, rozdział XIII, tabela nr 1 „Parametry oceniane”

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu do oznaczania Prokalcytoniny w którym objętość próbki, bez uwzględnienia objętości martwej, jest mniejsza lub równa 100 µl ?

**Odpowiedź: Objętość próbki 100 µl bez objętości martwej.**