Iława, dn. 30 kwiecień 2018 r.

**Zamawiający:** Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie,

 ul. Gen. Andersa 3, 14 – 200 Iława

**Odwołujący:** TMS Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 84 02-952 Warszawa

**Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie**

Zamawiający uwzględnia odwołanie datowane na 30.04.2018 r. złożone przez Odwołującego się w całości i w konsekwencji dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie wnioskowanym:

*Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo cenowy,- część 6 Tomograf komputerowy Tabela. 6.1.*

*W pkt. III.3(Generator/lampa rtg)Załącznika nr 2 do SIWZ, Tabela 6.1, Zamawiający wymaga:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kV  | Tak, podać |  | Bez oceny |