**Iława, 25.05.2018r.**

**dotyczy: dostawy sprzętu medycznego z podziałem na 7 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 12/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie 12**

 **Pytanie nr 1**

**dotyczy zał. 2 do SIWZ, Część nr 6 Tomograf komputerowy, rozdział IX pkt. 2**

Czy ze względu na wpływ i poprawę komfortu pacjenta, zmniejszenie stresu pacjenta i możliwe przełożenie na poprawę efektywności funkcjonowania pracowni Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę oceny punktowej za zaoferowanie systemu?

Proponowana ocena:

TAK- 50 pkt

NIE – 0 pkt

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 2**

**dotyczy: zał. 2 do SIWZ, Część nr 6 Tomograf komputerowy, rozdział VII, punkt 12:**

Prosimy o doprecyzowanie czy opisany w tym punkcie wymóg „Całkowita liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu wynosi min. 5. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych”, jest parametrem granicznym bezwzględnie wymaganym bez dodatkowej punktacji.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

**dotyczy: zał. 2 do SIWZ, Część nr 6 Tomograf komputerowy, rozdział VII, punkt 12:**

Prosimy o doprecyzowanie czy opisany w tym punkcie wymóg „Całkowita liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu wynosi min. 5. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych jest parametrem granicznym bezwzględnie wymaganym z dodatkową punktacją za zaoferowanie większej ilości jednoczesnych użytkowników. Prosimy o określenie dodatkowej punktacji.

**Odpowiedź: Tak, bez dodatkowej punktacji**

**Pytanie nr 4**

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć

indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy lub Producenta

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie nr 13**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: IX. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, pkt. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby wstrzykiwacz kontrastu pracował na materiałach zużywalnych (w tym wkładach) pozbawionych:

1. ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP)
2. lateksu
3. pirogenów

**Uzasadnienie:**
Brak poniższych substancji ma duże znaczenie dla pacjentów:

1.  ftalany dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalany dioktylu (DOP) – Brak tych substancji jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży i dzieci,

2.  lateks – jego obecność jest niebezpieczna dla pacjentów z alergią na lateks,

3.  pirogeny – substancje te oddziaływają na ośrodek termoregulacyjny i przestawiają biologiczny wzorzec temperatury ciała?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy: IX. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, pkt. 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz kontrastu posiadał zasilanie bateryjne (bezprzewodowe) z możliwością pracy na kablu ?

 **Uzasadnienie**: Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjność urządzenia( nie istnieje niebezpieczeństwo zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma też duże znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych. Proponowane rozwiązanie wstrzykiwacza umożliwia pracę zarówno na zasilaniu bateryjnym jak i na zasilaniu sieciowym poprzez kabel.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy: IX. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, pkt. 1**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby wstrzykiwacz kontrastu pracował w pełni bezprzewodowo (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni)?
**Uzasadnienie:**Wstrzykiwacz, którego praca nie jest w pełni bezprzewodowa wpłynie na pracę Zamawiającego gdyż:
- nie będzie mógł przemieszczać wstrzykiwacza w dowolne miejsce

- będzie musiał przykładać dodatkową uwagę do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami o kabel wstrzykiwacza

- będzie mieć utrudnioną pracę z pacjentami na wjeżdżającymi na salę na wózkach szpitalnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy: IX. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, pkt. 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu, który umożliwia iniekcję nie tylko środka cieniującego, ale również roztworu soli fizjologicznej ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**