Iława, dn. 16.05.2018 r.

**Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów medycznych** **dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-49/2018.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w zapytaniu ofertowym nr sprawy ZP-49/2018:

**Pytanie 1**

Proszę o informację czy w zadaniu nr 23 PODKŁAD HIGIENICZNY zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach:
Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.
Parametry:
- chłonność min. 35ml/100cm2,
- gramatura podstawowa: 295 g/m2
- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 ±3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %
- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe

**Odpowiedź: Zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu.**

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu 23

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze pakowane po 24szt. z odpowiednim przeliczeniem op. w górę.

**Odpowiedź: Dopuszcza**