Iława,20.06.2018r.

dotyczy: dostawy wyrobów medycznych z podziałem na 108 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 14/2018)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018)  odpowiada:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuści przetwornik o następujących parametrach:

- długość linii pomiarowej 150 cm,

- przetwornik przystosowany do połączenia kablem interfejsowym poprzez połączenie wodoszczelne bezpinowe z końcówką typu Edwards, kompatybilny z monitorem Emtel FX 2000 MD

- częstotliwość własna przetwornika >200 Hz

- linia wypełnienia systemu pomiarowego wyposażona w zbiornik wyrównawczy z filtrem zapobiegającym zapowietrzeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Odnośnie pakietu 49:

  - Czujnik do saturacji – czy ma być to czujnik typu klips? Typu gumowa kieszeń? Czy typu silikonowa nakładka na palec? Czy Zamawiający może przesłać zdjęcie czujników używanych obecnie? Pytanie dotyczy pozycji 1, 3, 5?

Odpowiedź:  Typu klips

  - Czy czujnik do pomiaru saturacji w pozycji 7 i 10 ma być dla dorosłych czy dla dzieci?

Odpowiedź: Dla dorosłych

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe czujniki do pomiaru saturacji naklejane na palec

Odpowiedź: Nie

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1

Zadanie 1  poz. 1-4, poz.7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie nr 2

Zadanie 1  poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Zadanie 2  poz. 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych  o długości komory  w części przezroczystej  55 mm z igła biorczą ścięta standardowo wykonaną z ABS. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Zadanie 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie nr 5

Zadanie 18 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Zapytanie nr 3

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1

Zadanie nr 92

- pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej czterowarstwowej? Pozostałe parametry maski bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszcza

- pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej w kolorze zielonym? Pozostałe parametry maski bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Zadanie nr 96

pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm? Pozostałe parametry osłony bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 4

Pytanie nr 1

Pytania dotyczące SIWZ

Pytanie 1 – dotyczy formularza oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 1 Formularz ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie 1 – dotyczące pakietu nr 48

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 48 pozycji 12, 13 i 14, i stworzenie odrębnego pakietu. Pozwoli nam to przygotować dla Państwa korzystną ofertę cenową

Odpowiedź: Nie wydzieli

Zapytanie nr 5

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 50 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę LTS-D z dodatkowym kanałem do odsysania treści żołądkowej.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania nr 6 poz. 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szkiełka podstawowe w rozmiarze 25,4x76,2, grubość 1mm, krawędzie szlifowane z polem do opisu?

Odpowiedź: Dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości z 4000 sztuk na 80 opakowań a’50szt.?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 38

- Czy Zamawiający ma na myśli mokre czy suche testy na Helicobacter pylori?

Odpowiedź: Tak mokre

- Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania nr 41 poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie,  że skład chemiczny oraz data ważności ma być nadrukowana na każdym opakowaniu typu twardy blister.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu 11ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania nr 91 poz. nr 1

- Czy Zamawiajacy dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiajacy dopuści lamówkę w kolorze białym?

Odpowiedź: Dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści  komplet chirurgiczny tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania nr 91 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści  sukienkę chirurgiczną tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 8

Dotyczy Zadania nr 98

- Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 20/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym?

Odpowiedź:Dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 210?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 6

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 16:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 precyzyjny regulator przepływu z zakresem regulacji przepływu od 5-250 ml/h?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 40:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bezigłowy przeznaczony na 7 dni lub 400 aktywacji o prędkości przepływu 350ml/min?

Odpowiedź: Dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 1 system potrójny, z trzema zaciskam,i o długości drenu 10cm, z drenem o przekroju 2,5mm i przestrzeni martwej 2,8ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 2 system o przestrzeni martwej 2ml i długości 25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 4 rampę 4 kranikową z 5 portami bezigłowymi o długości 16cm i przestrzeni martwej 1,4ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 95:

Czy Zamawiający dopuści mankiet do szybkich przetoczeń, który całkowicie wykonany jest z przeziernego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu z każdej strony a nie tylko z przedniej strony jak wymaga tego SIWZ oraz nie ma zapinanych na zamek gumowych elementów, które z czasem twardnieją i pękają, ponieważ wykonany jest z nowoczesnego tworzywa sztucznego nie wymagającego częstej wymiany?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 7

Pytanie nr 1

Pytania do SIWZ:

Zadanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego składającego się z kaniuli punkcyjnej rozdzieranej 14CH/ 4,7 mm, cewnika wykonanego z poliuretanu o długości 29,5 cm,  z oznakowaniem długości,

z otworami bocznymi, zawiniętym końcem, kranika trójdrożnego, łącznika do worka  na mocz, zaciskami do mocowania cewnika do skóry, skalpela.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2

Zadanie nr 99

- Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania nr 99 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm, heksagonalnej 20-25-32, końcówka standardowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 99 dopuści zaoferowanie kleszczy

o przekroju 2,8 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 8

Pytanie nr 1

– dotyczy Zadania nr 89 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu na klatce piersiowej na długości 100cm i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

– dotyczy Zadania nr 89 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego jednorazowego z włókniny typu Spunlace (Sontara) o gramaturze  68 g/m², wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i  na powierzchni ¾ rękawów.  Rękawy  zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej.  Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki. Zapakowany wewnętrznie w serwetę włókninową  (60x60cm) wraz z 2. chłonnymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy,  nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, pakowane po 25 sztuk najpierw w worek foliowy, potem w karton?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

– dotyczy Zadania nr 89 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

– dotyczy Zadania nr 98 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pościeli jednorazowej o gramaturze 20g/m2 w kolorze zielonym. Skład kompletu prześcieradło: 150x200cm, poszwa 150x210cm, poszewka 80 x 70cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Pytania do wzoru umowy:

- Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Nie

- Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 1 lit. f o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Tak stosowna zmiania zostanie wprowadzona w trakcie sporządzania umowy

- Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 1 lit. g o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Nie

Zapytanie nr 9

Pytanie nr 1

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 4:

Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Nie.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5% wynagrodzenia brutto, przysługującego Wykonawcy za niewykonaną lub nienależycie wykonaną część Umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy.

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie nr 10

Dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

Zadanie 34, poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek  o grubości nici 0,16 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Zadanie 35, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek  w rozmiarze 15 x 15 cm wykonanych z 100% polipropylenu pokrytego tytanem, który podobnie jak silikon wykazuje właściwości antyadhezyjne?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Zadanie 56, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miski nerkowatej o pojemności 500 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Zadanie 75, poz. 1-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na morko w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42kN/m oraz zawartości siarczanów nie więcej niż 0,034%?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Zadanie 75, poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego w op. Zawierające 500 sztuk arkuszy?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 6

Zadanie 75, poz. 10-20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,10kN/m, w kierunku poprzecznym

nie mniej niż 0,90kN/m, zawartości chlorków nie więcej niż 0,03% oraz siarczanów nie więcej niż 0,12%?

Odpowiedź:

Pytanie nr 7

Zadanie 89, poz. 1, 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów posiadających rękaw prosty?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 8

Zadanie 89, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów bez dodatkowych wstawek, wykonanych na całej powierzchni z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 68g/m2?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 9

Pakiet nr 94, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów higienicznych, w których rozmiar wkładu chłonnego wynosi 58x82cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Dotyczące projektu umowy

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Taki zapis jest w §.8 ust. 1 e

Zapytanie  nr 11

Zadanie nr 54      Laryngoskopy, łyżki jednorazowe, układ oddechowy jednorazowy, systemy zamknięte do odsysania wydzielin z drzewa oskrzelowego

Pytanie nr 1

Pozycja nr 1 -  prosimy o dopuszczenie rękojeści laryngoskopu światłowodowego  (standardowa) zasilana bateryjnie, zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, ergonomiczna metalowa rączka z  poprzecznymi frezami w kształcie spirali zapewniającymi pewny chwyt, pozbawiona latexu, możliwość sterylizacji.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr  2

Pozycja nr 2 -  prosimy o dopuszczenie rękojeści laryngoskopu światłowodowego  (krótka) zasilana bateryjnie, zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, ergonomiczna metalowa rączka z  poprzecznymi frezami w kształcie spirali zapewniającymi pewny chwyt, pozbawiona latexu, możliwość sterylizacji.

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 12

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 103 Środki dezynfekcyjne do myjki automatycznej ETD 3
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone płyny nie wymagały ingerencji w nastawienia myjni ?

Odpowiedź: Nie

Zapytanie  nr 13

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania nr 73:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-8) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo

Odpowiedź: Nie wydzieli

- Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 350mm x 200m lub 400mm x 200m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 400mm x 200m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 108:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów równoważnych pod względem zastosowania, przeznaczonych do myjni CYW?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 14

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 4 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 15

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w zad 21 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego znanego amerykańskiego producenta składający się z: kaniuli punkcyjnej rozdzieralnej 14CH/4,7 mm; cewnika wykonanego z poliuretanu długości 55cm z kolorowym oznakowaniem długości, z otworami bocznymi, zawiniętym końcem i zaciskiem przesuwnym; worka na mocz 2l, skalpela, taśmy samoprzylepnej, 3 samoprzylepnych etykiet do dokumentacji?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy w Formularzu Ofertowym Wykonawca może pozostawić jedynie pakiety, w których składa ofertę?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Ad par. 7 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o uściślenie, co Zamawiający konkretnie rozumie poprzez „niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy”. Obecny zapis jest zbyt ogólny.

Odpowiedź: Niewykonanie umowy w jej pełnym zakresie lub rażące naruszenie jej postanowień.

Zapytanie nr 16

Pytanie nr 1

Zadanie 2

Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych lateksowych pudrowanych o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. AQL ≤ 1.0. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne typu folia-papier. Poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic minimalnie różniących się parametrami w stosunku do opisanych w SIWZ, tzn. grubości pojedynczej ścianki na palcach min. 0,22mm +/- 0,02mm, długość min. 280 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. AQL ≤ 1,0. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowane. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości min. 290 ± 6 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,10 – 0,13 mm, na dłoni min. 0,07 ± 0,01 wpływająca korzystnie na barierowość rękawicy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Dopuszcza

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomu AQL  ≤ 1,5.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebiesko-fioletowym.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. (180 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, białe, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL ≤1,5. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych zgodnie z ASTMF 1670, gdyż norma ta nie odnosi się do rękawic medycznych i dopuszczenie rękawic przebadanych według ASTM F 1671, która dotyczy rękawic medycznych. Pragniemy zaznaczyć, iż test przeprowadzony zgodnie z metodą ASTM F 1671 jest  bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ do badania wykorzystuje się Bakteriofag Phi-X174, ktory jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F 1671 spełnia również normę ASTM F 1670, gdyż nie przepuszcza również trzy razy większych cząstek jakie są wykorzystywane w metodzie ASTM F 1670.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 6

Poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających niski poziom protein < 50 μg/g rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu zewnętrznej rękawicy 0,27 mm, dłoni 0,21 ± 0,015mm koloru kremowego oraz rękawicy wewnętrznej o grubości na palcu i dłoni min. 0,17 mm, koloru zielonego. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowane. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do systemu podwójnego zakładania posiadających powierzchnię mikroteksturowaną na całej powierzchni, o grubość min. na palcu 0,18 mm, na dłoni min. 0,15 mm, AQL ≤ 1,5. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowane podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych osobno.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Poz. 7

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, mikroteksturowanych na całej powierzchni dodatkowo teksturowanych na końcach palców, o średniej grubości na palcu min. 0,1 ± 0,02mm, na dłoni 0,07 ± 0,01mm, długość min. 265 mm. Rozmiary XS-XL,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Poz. 9

1. Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawic przebadanych na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym  70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony, tj. do 30 min. (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu (raport załączony do oferty). Co najmniej 2 alkohole z poziomami ochrony fabrycznie naniesione na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po max. 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Poz. 10

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic neoprenowych, o syntetycznej powłoce polimerowej (poliuretanowej), zewnątrz delikatnie teksturowane, idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

Odpowiedź: Dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Poz. 11

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji  11 z pakietu 104 do odrębnego zadania, co umożliwi złożenie  ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty. Pragniemy również podkreślić, iż opisane rękawice z powyższej pozycji są wykorzystywane do zupełnie innych procedur.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 12

Zadanie 23

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 15cmx36,5cm (rozmiar powierzchni lepnej – 15cmx28cm).

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 13

Zadanie 23

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 28cmx38,5cm (rozmiar powierzchni lepnej – 28cmx30cm).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Zadanie 23

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 38,5cmx28cm (rozmiar powierzchni lepnej – 30cmx28cm).

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 15

Zadanie 23

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 63,5cmx45cm (rozmiar powierzchni lepnej – 55cmx45cm).

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 16

Zadanie 82

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotki chirurgicznej do mycia rąk konfekcjonowanej w op. 40szt.

Roztwór : Koncentrat jodopowidonu : 7,5% Objętość : 13 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Zadanie 82

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotki chirurgicznej do mycia rąk konfekcjonowanej w op. 40szt.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 18

Zadanie 82

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotki chirurgicznej do mycia rąk konfekcjonowanej w op. 30szt.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 19

Zadanie 82

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej w kolorze fioletowym, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 17

Pytanie nr 1

Zadanie 39

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pojemnik z zakrętką o pojemności 30 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy zmienił Formularz asortymentowo-cenowy- właściwe tabele znajdują się w Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy_ZMIENIONY.docx

Pytanie nr 6

Zadania 39

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 op. 100 szt.?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8 Zadanie 39

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemniki z zakrętką o poj. 120 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 9 Zadanie 39

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 pojemniki z pokrywką na wcisk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 11 zadanie 39

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 pojemniki z pokrywką na wcisk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 Zadanie 39

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1-2 pojemników zakręcanych, a w pozycjach 3-4 pojemników z pokrywką na wcisk. Zaznaczyć należy, że mniejsze pojemniki zakręcane a większe z pokrywą na wcisk spełniają tą samą funkcję i z zasady są to wyroby jednorazowego użytku, a taki rodzaj zamknięcia jest stosowany od lat w większości szpitali. Zwracamy uwagę, iż wymóg zakrętki jedynie zwiększa koszty pojemników w większych pojemnościach, zatem wymóg kilkukrotnie droższego produktu, spełniającego tą samą funkcję godzi w zasadę efektywnego i oszczędnego  wydawanie środków publicznych..

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  ( takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 15

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

Zapytanie nr 18

Pytanie nr 16

Pakiet 53 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrza jednorazowego, standardowego o szerokości strzyżenia 31,5mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 17

Pakiet 102

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o nieznacznie szerszym składzie  z małymi różnicami co do wymaganych parametrów komponentów:

1 x serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki 140x190 cm ze wzmocnieniem 74x190 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm z warstwą chłonną 55x88 cm, składana rewersowo

1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36 cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowanym workiem na płyny  z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część  serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2.

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35 g/cm2 ,odporność na  penetrację wody min. 46 cm H2O, Rozmiar L

2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35 g/cm2 ,odporność na  penetrację wody min. 46 cm H2O, Rozmiar XL

1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25 cm

20 x kompresy gazowe 10x10 cm 17N 12W z nitką RTG

5 x serweta laparotomijna 45x70 cm 20N 4W z nitką RTG

1 x zaciskacz do pępowiny

1 x taca na łożysko 3000 ml,

2 x ręcznik chłonny 30x39 cm

1 x miska 250 ml1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23

Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 1-3. pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 18

Pakiet 102

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje serwety do cięcia cesarskiego wzmocnionej wokół otworu  i dodatkowo ze  wzmocnieniem chłonnym na kończynach pacjentki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 19

Pakiet 102

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga serwety z workiem na płyny  270⁰?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 19

Pytanie nr 1

Zadanie 34- Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na  złożenie oferty w zadani 34 na:   Siatkę do zopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątną o wymiarach w odpowiednio 7,6cm x 15cm, 15cm x 15cm oraz 30cm x 30cm , wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego o wielkości porów 0,69 – 0,76 mm,  gramatura 55g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Zadanie 35 – Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późna. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zadaniu 35  na:

siatkę kompozytową wewnatrzotrzewnową, jednowarstwową  składającą się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% – polifluorek winylidenu zapobiegający  powstawaniu zrostów od strony trzewi, nieprzylegającą z możliwością położenia bezpośrednio na jelita- antyadhezyjna z możliwością przycięcia, wymiar 15x15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 20

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w  Zadaniu nr 14, poz. 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie

Obwodu oddechowego z PVC o gładkim świetle dla noworodków dł. 1,6 m, łącznik Y typu noworodkowego, bez portów, jałowy, złącze respiratora 10 giętkie?

Lub

Obwodu oddechowego z PVC o gładkim świetle dla noworodków dł. 1,5 m, łącznik Y typu noworodkowego, bez portów, jałowy, złącze respiratora 10 giętkie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 21

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 12
Wnosimy o dopuszczenie igieł z płynną regulacją ostrza w zakresie 10-30mm.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania nr 27 poz. 1
Wnosimy o wydzielenie pozycji 1, lub dopuszczenie bezpiecznego zestawu do punkcji opłucnej o następujących parametrach:
Skład zestawu :

- igła Verresa 14G, luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, posiadająca na igle dodatkowy zawór zamykający, oraz optyczny wskaźnik na igle

- strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60ml luer–lock,

- worek 2000ml , posiadający zawór spustowy,

- dren zestawu długości 130 cm zakończony końcówką Luer-Lock z kranikiem trójdrożnym wyposażonym w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 7 ust. 4 wzoru umowy: „Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 22

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Zadanie nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Zadanie nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml, skalowane co 1 ml, pakowane a’70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem ilości do 1143 opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml/60ml z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml/60ml bez dodatkowego łącznika redukcyjnego Luer?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli strzykawkę do pompy infuzyjnej 50 ml 
z łącznikiem luer-lock?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Zadanie nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Janeta z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający dwa otwory boczne naprzemianległe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya o pojemności balonu 5-15 ml, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Zadanie nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona z kolorowymi, nieprzezroczystymi konektorami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Zadanie nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1050mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Zadanie nr 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe wykonane z miękkiego silikonu o najwyższej biokompatybilności, z zamkniętym końcem oraz min. 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści silikonowe sondy Sengstakena, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 16

Zadanie nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do identyfikacji niemowląt w opakowaniu a’100 sztuk 
z przeliczeniem do 30 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 17

Zadanie nr 4, pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z kartonowym uchwytem dopasowującym się do kształtu twarzy?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 18

Zadanie nr 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny posiadający dokładną skalę pomiarowa (do 100 ml co 10 ml 
i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczoną na worku, pozwalającą na dokładne oszacowanie objętości płynu?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 19

Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’90 sztuk z przeliczeniem do 917 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 20

Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 0,7l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1,0l lub 2,0l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Zadanie nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1,0l lub 2,0l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Zadanie nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do irygacji lewatywy składający się z kanki zakończonej otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 24

Zadanie nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępowiny w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 20 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 25

Zadanie nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Zadanie nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Zadanie nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Zadanie nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 29

Zadanie nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 100 ml, pojemność worka 2500 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Zadanie nr 5, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z przewodem niewtopionym w rurkę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Zadanie nr 5, pozycja 13-14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o maksymalnej objętości wypełnienia maski na baloniku i dopuści aby taka informacja była umieszczona na korpusie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32

Zadanie nr 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści termometr lekarski bezrtęciowy w plastikowym pudełku, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33

Zadanie nr 5, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1200ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 34

Zadanie nr 5, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści elektrody o długości roboczej 112 cm (całkowitej 125cm)?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 35

Zadanie nr 5, pozycja 25

Czy Zamawiający ma na myśli 16 opakowań a’144 szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 36

Zadanie nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szkiełka 76 x 25mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 37

Zadanie nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz 200ml ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Zadanie nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem 25cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 39

Zadanie nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej o średnicy wewnętrznej 1,24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

Zadanie nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy do pompy infuzyjnej o średnicy wewnętrznej 1,45 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

Zadanie nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł. 2100mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 42

Zadanie nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 15x28cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

Zadanie nr 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 28x45cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 44

Zadanie nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 45x55cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45

Zadanie nr 26, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Schiller AT-6 w bloku o wymiarach 144mm x 100mm x 350?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 46

Zadanie nr 26, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier do videoprintera Mitsubishi K-61B w rozmiarze 110x20?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 47

Zadanie nr 36, pozycja 1-4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, nie wydzieli

Pytanie nr 48

Zadanie nr 41, pozycja 1-2

W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 49

Zadanie nr 41, pozycja 1-2

Czy żel o właściwościach znieczulających dopuści sterylizację żeli parą wodną?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 50

Zadanie nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Khera wykonane ze 100% silikonu  w rozmiarach: 450 mm x180 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51

Zadanie nr 82, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści szczotki w opakowaniach zbiorczych a’40 sztuk, pozostałe parametry zgodne  z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 52

Zadanie nr 86, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53

Zadanie nr 86, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem w rozmiarze 6x8cm lub średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54

Zadanie nr 87, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka chirurgicznego typu furażerka wiązanego na troki,  wykonanego w całości z włókniny perforowanej w którym część przednia po wywinięciu tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Zadanie nr 87, pozycja 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny jednostkowej za a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 56

Zadanie nr 87, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Zadanie nr 89, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnionego od wewnątrz laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 38g/m2 na rękawach i z przodu (do ok. 25cm nad dolną krawędzią fartucha), zapinane na rzep, elastyczny mankiet, troki łączone kartonikiem, 2 serwetki do rąk, rękaw typu prostego, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58

Zadanie nr 89, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnionego od wewnątrz laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 38g/m2 na rękawach i z przodu (do ok. 25cm nad dolną krawędzią fartucha), zapinane na rzep, elastyczny mankiet, troki łączone kartonikiem, 2 serwetki do rąk, rękaw typu prostego, szwy wykonane metodą ultradźwiękową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59

Zadanie nr 89, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny Spunlace o gramaturze 68g/m2, wzmocnionego od wewnątrz laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 38g/m2 na rękawach i z przodu (do ok. 25cm nad dolną krawędzią fartucha)  łącznie w strefie krytycznej gramatura 106g/m2, zapinane na rzep, elastyczny mankiet, troki łączone kartonikiem, 2 serwetki do rąk, rękaw typu prostego, szwy wykonane metodą tradycyjną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60

Zadanie nr 89, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawem typu prostego, sterylizowanego tlenkiem etylenu pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61

Zadanie nr 90, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty w rozmiarze 117x102cm o chłonności 2,5l, przywierającej do podłogi bez ryzyka zwijania się maty i rozdarcia?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 62

Zadanie nr 90, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

- podkład na stół operacyjny

- rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm

- niesterylny

- rdzeń chłonny pikowany

- część zewnętrzna laminat nieprzemakalny

- chłonność min. 3850 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 63

Zadanie nr 90, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 50x80cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 64

Zadanie nr 90, pozycja 3

Czy Zamawiający w jednostce miary ma na myśli jedną rolkę czy jeden odcinek z rolki?

Odpowiedź: Jeden odcinek rolki

Pytanie nr 65

Zadanie nr 91, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie nr 66

Zadanie nr 91, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, bez rozcięć w bluzie, w rozmiarach S-XXL, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 67

Zadanie nr 96, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozmiarze 16x250cm lub 14x250cm?

Odpowiedź: Tak o rozmiarze 16x250 cm

Pytanie nr 68

Zadanie nr 98, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 23

Pytanie nr 1

Zadanie 3
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena wykonanej z gumy lateksowej, w rozmiarach Ch 18 oraz Ch 21.

Odpowiedź: Dopuszcza

2/ Czy Zamawiający oczekuje sondy o długości min. 120cm jak obecnie stosowana?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadbłonowego drenażu pęcherza moczowego składającego się z: kaniuli punkcyjnej CH 14, cewnika wykonanego z poliuretanu o długości 45 cm, z workiem na mocz 2L oraz z silikonową tulejką mocującą.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 24
Poz. 1
1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu była zawarta informacja o braku zawartości lateksu. Zgodnie z rozporządzeniami, informacja taka winna znaleźć się na opakowaniu w przypadku gdy produkt zawiera lateks.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul, które nie posiadają na opakowaniu informacji z jakiego materiału są one wykonane. Informacja ta znajduje się na folderze/katalogu, który będzie dołączony do oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4
Pakiet 25 poz. 1
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych w rozmiarach 22G-14G, z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez pasków kontrastujących, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiary: 22G (0,8x25mm); 20G (1,0x32mm); 18G (1,2x32mm); 18G (1,2x45mm); 17G (1,4x45mm); 16G (1,7x45mm); 14G (2,0x45mm).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuć dożylnych w rozmiarze 22-14 G z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z zastawką antyzwrotną, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka, sterylizowanych radiacyjnie. Rozmiary: 22G (0,9x25mm); 20G (1,1x32mm); 18G (1,3x32mm); 18G (1,3x45mm); 17G (1,5x45mm); 16G (1,8x45mm); 14G (2,0x45mm).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5
Pakiet 25 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych w rozmiarze 14-22 G, wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z samo domykającym się koreczkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną,  z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilarnym, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka, sterylizowanych radiacyjnie. Rozmiary: 22G (0,9x25mm); 20G (1,1x32mm); 18G (1,3x32mm); 18G (1,3x45mm); 17G (1,5x45mm); 16G (1,8x45mm); 14G (2,0x45mm).

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6
Pakiet 40
Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z 3 drenami o długości 15 cm, o średnicy zewnętrznej 4,1mm, wewn. 2,8 mm,  z 3 zaciskami. Kontakt z krwią, lipidami,, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholem, martwa przestrzeń ok. 2,25 ml, iloścć aktywacji 100, nie dłużej niż 7 dni, szybkość przepływu 445 ml/min.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz.2
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 do odrębnego pakietu w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie  portu bezigłowego, przestrzeń martwa 0,1 ml, szybkość przepływu 525 ml/min., ilość aktywacji 100 nie dłużej niż 7 dni, wielokrotny kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy z 5 kranikami i 5 zaworami bezigłowymi, szybkość przepływu 360 ml/min, ilość aktywacji 140  nie dłużej niż 7 dni

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7
Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, sterylizowane parą wodną, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź: Dopuszcza

Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, sterylizowane parą wodną, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 46 
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje : Zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania umowy przyrząd do bezpiecznego otwierania ampułek.

Odpowiedź: Tak oczekuje.

Pytanie nr 9
Pakiet 58

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Khera w rozmiarze 80x5x5, Ch 10-16.

Odpowiedź: Dopuszcza

Poz. 2

1/Czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Mają być sterylne

2/ Czy otwory boczne drenujące mają się cechować średnicą nie większą niż 5mm, co zapewnia prawidłowy drenaż?

Odpowiedź: Tak

3/ Czy otwory boczne mają  cechować się zaoblonymi krawędziami ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 10

Pakiet 59 poz. 5
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji kaniuli dotętniczej z zaworem odcinającym FloSwitch. System dostępu naczyniowego do: inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pobierania próbek krwi tętniczej. Średnica zewnętrzna 1,1 mm (20 G); - długość cewnika 45 mm; przepływ 49 ml/min. Cewnik wykonany z PTFE, - nie zawiera lateksu, PCV, DEHP. Sterylne pojedyncze opakowanie typu Tyvek, sterylizacja tlenkiem etylenu.  Dostarczana wraz z jednokierunkowy, mechanicznych zawór Luer Lock do podłączenia do pojedynczego dojścia na linii o mniejszym przepływie lub w przypadku braku przepływu. Zawór on przepływie 250 ml/min i przestrzeni martwej 0,2ml zapobiega cofaniu się płynu infuzyjnego. Czas stosowania 72 godz, a w przypadku żywienia, krwi, substancji krwiopochodnych czas stosowania wynosi 6-12 godzin, zależnie od szybkości przepływu. Produkt nie zawiera BSE, DEHP, lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, z zastawką antyzwortną.

Odpowiedź: Tak oczekuje.

Zapytanie 24

Pytanie nr 1

Pakiet 4, pozycja 5 : Czy Zamawiający dopuści worek (kaczkę) w formie woreczka foliowego z wkładką absorbcyjną, zamykanego po użyciu?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr  2

Pakiet 4, pozycja 6 : Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wyposażony w plastikowy uchwyt ze specjalnymi otworami, które pozwalają na zamknięcie worka po użyciu uniemożliwiając wydostanie się treści i zapachu, wykonane z polietylenu, I klasa medyczna, Pojemność 1,5l, skala od 100-1500 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 8, pozycja 3 : Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora o szerokości 106,5 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet 8, pozycja 4 i 6: Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie wymiarów papieru w pozycji 4 i 6?

Odpowiedź: poz.4- 50x26mm, poz.6- 50mm x30,5mm

Pytanie nr 5

Pakiet 8, pozycja 5 : Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 90x90x200 bloczków z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 6

Pakiet 31, pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z urządzeniem ELLE TENS w rozmiarze 100x50mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 7

Pakiet 31, pozycja 1 : Czy Zamawiający ma na myśli 10 kompletów po 4 sztuki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr8

Pakiet 39, pozycja 2 : Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120 ml z pokrywką zamykaną na wcisk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 39, pozycja 3 i 4 : Czy Zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką zamykaną na wcisk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Pakiet 46, pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni, 4 gąbki z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny bez zawartości szkodliwych alkoholi, 4 jednorazowe opakowania płynu do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydyny, bez zawartości szkodliwych alkoholi, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego na bazie wodnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Pakiet 65, pozycja 2 : Czy Zamawiający dopuści taśmę do mocowania rurek intubacyjnych o długości 720 mm pakowane po 15 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 12

Pakiet 90, pozycja 3  : Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 90, pozycja 3  : Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 90 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie nr 14

Pakiet 92, pozycja 1  : Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną w kolorze biało-zielonym?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 15

Pakiet 92, pozycja 2  : Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną w kolorze biało-zielonym?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie 25

Pytanie nr 1

Dotyczy Parametry Techniczne:

Zadanie nr 73 poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Dopuszcza , nie wymaga

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź: Dopuszcza , nie wymaga

Pytanie nr 2

Zadanie nr 73 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy płaski o wymiarach 350mmx200m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Zadanie nr 73 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy płaski o wymiarach 400mmx200m?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Zadanie nr 75 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach papieru krepowanego pakowanego po 500 arkuszy?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Zadanie nr 75 poz. 1 -10

Czy zamawiający dopuści papier o następujących parametrach technicznych:

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na suco w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %, siarczanów nie więcej niż 0,25%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Zadanie nr 75 poz. 11-20

Czy zamawiający dopuści włókninę o następujących parametrach technicznych:

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,20 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,90 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,00 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %, siarczanów nie więcej niż 0,25%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Zadanie nr 77 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów? Z przeliczeniem ilości opakowań tj.: 77 opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 8

Zadanie nr 77 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  testy pakowane po 250 szt. z przeliczeniem ilości zapotrzebowania czyli 10 opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 9

Zadanie nr 77 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści  testy pakowane po 250 szt. z przeliczeniem ilości zapotrzebowania czyli 4 opakowania?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Zadanie nr 77 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści  testy pakowane po 100 szt. z przeliczeniem ilości zapotrzebowania czyli 3 opakowania?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 11

Zadanie nr 77 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści  testy pakowane po 100 szt. z przeliczeniem ilości zapotrzebowania czyli 8 zestawów?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 12

Zadanie nr 77 poz. 9

Czy Zamawiający pomyłkowo w tej pozycji ujął testy identyczne jak w poz.8? Czy Zamawiający wymaga testu 90C/5min

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testy 90C/5min

Pytanie nr 13

Zadanie nr 77 poz. 13

Czy Zamawiający dla zwiększenia liczby i konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 77 pozycji 13?

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie nr 14

Zadanie nr 77 poz. 14

Czy Zamawiający dla zwiększenia liczby i konkurencyjności składanych ofert wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 77 pozycji 14?

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie nr 15

Zadanie nr 84 poz. 1

Proszę o sprecyzowanie średnicy oraz długości szczotki.

Odpowiedź: średnica 1,8 do 3,0  długośc 230 cm

Zapytanie 26

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 34

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m2 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania nr 34

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do przetargu siatki pakowane w pojedyncze sterylne opakowanie (papierowy nośnik z siatką w opakowaniu foliowo-papierowym)?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 34, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie 27

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1,

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej kaniuli dożylnej z dodatkowym portem, zaopatrzonej w koreczek luer- lock w którym trzpień zamykający światło kaniuli jest zgodny z normą ISO, wykonaną z poliuretanu, posiadająca 6 pasków kontrastujących w RTG, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamująca wypływ krwi, koreczek i skrzydełka w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; dostępna w rozmiarach 14G (2,0x45), 16G (1,7x45), 17G (1,5x45), 18G (1,3x32), 20G (1,1x25), 22G (0,9x25), 24G (0,7x19).

Podany szczegółowy opis przedmiotu zawarty w SIWZ  jednoznacznie wskazuje na kaniule dożylną firmy Braun, która to nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 3

Kaniula bezpieczna, z dodatkowym portem, zaopatrzona w koreczek luer- lock, w którym trzpień zamykający światło kaniuli jest zgodny z normą ISO, wykonana z poliuretanu, posiadająca 6 pasków kontrastujących w RTG, wyposażona w specjalny pasywny zatrzask zabezpieczający koniec igły po jej wyjęciu z cewnika, zatyczka z filtrem hydrofobowym hamująca wypływ krwi, koreczek i skrzydełka w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; dostępne w rozmiarach 14G - 24G.

Podany szczegółowy opis przedmiotu zawarty w SIWZ  jednoznacznie wskazuje na kaniule dożylną firmy Braun, która to nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim.

Warto zaznaczyć, że w art. 29 ust. 2 ustawy pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję a za takie można uznać opis zawarty w SIWZ, który to jednoznacznie wskazuje na produkty firmy Braun. Zatem już dziś można uznać że Zamawiający na etapie tworzenia SIWZ wybrał potencjalnego dostawcę. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w postępowaniu przetargowym nr 146/2017 z 2017 sytuacja była analogiczna.

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie 27

Pakiet 25

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule z dodatkowym portem umieszonym centralnie nad skrzydełkami, zaopatrzone w koreczek luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka, wykonana z poliuretanu, z 3 dającymi dobry kontrast w RTG, z koreczkiem w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru, z oznaczeniem nazwy producenta jedynie na opakowaniu kaniuli  (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), rozmiary:

14G(2,0x45), 16G(1,75x45), 17G(1,5x45), 18G(1,3x32), 20G(1,0x32), 22G(0,9x25), 24G(0,74x19)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: kaniule bezpieczne z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły,  z dodatkowym portem umieszonym centralnie nad skrzydełkami, zaopatrzone w koreczek luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka, wykonana z poliuretanu, z 3 dającymi dobry kontrast w RTG, z koreczkiem w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru, z oznaczeniem nazwy producenta jedynie na opakowaniu kaniuli  (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), rozmiary:

14G(2,0x45), 16G(1,75x45), 17G(1,5x45), 18G(1,3x32), 20G(1,0x32), 22G(0,9x25), 24G(0,74x19)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 28

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 84 - poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pakiecie wymaga 1000 szt. szczotek (10 opakowań po 100 szt. lub 20 opakowań po 50 szt.)? W specyfikacji podana jest wymagana jedna ilość opakowań dla 100 szt. i 50 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 99 - poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pułapkę na polipy jednorazowego użytku z 4 ponumerowanymi komorami, podłączaną na przewód ssaka (takie, które do tej pory były używane przez zamawiającego)?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 99- poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii  do kolonoskopii 230 cm, heksagonalna 15-25-35 mm, końcówka standardowa z rączką, jednorazowa (takie, które do tej pory były używane przez zamawiającego)?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na drugi o dobrej jakości w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.” ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1, 2 oraz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%, z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 5% na 1%?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 29

Pytanie 1

SIWZ rozdział VII A pkt. 1.2

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Zadanie nr 33

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki o pojemności 25 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Poz. 5 – Czy Zamawiający wymaga pojemników pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Zadanie nr 39

Poz. 1 – 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z HDPE (polietylen o dużej gęstości)?

Odpowiedź: Dopuszcza

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki z HDPE z pokrywką i zakrętką odporne na formalinę o pojemności 30 ml i pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie 30

Zadanie 48

Pytanie 1

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 2

Poz. 14

Prosimy o podanie, czy chodzi o kabel główny z odprowadzeniami w wersji nierozłącznej?

Odpowiedź: Tak chodzi o kabel główny

Pytanie 3

Poz. 17

Prosimy o podanie, czy chodzi o kabel główny z odprowadzeniami w wersji nierozłącznej ?

Odpowiedź: Tak chodzi o kabel główny

Pytanie 4

Zadanie 49

Pytanie

Poz. 2 i 7

Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 5

Poz. 3

Prosimy o podanie, czy chodzi o czujnik dla dorosłych?

Odpowiedź: Dla dorosłych

Pytanie 6

Poz. 3, 8, 9

Prosimy o dopuszczenie czujnika typu Y (uniwersalnego) lub czujnika na palec dla pacjentów o wadze 3-15 kg

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Poz. 9

Prosimy o podanie, czy chodzi o czujnik wpinany bezpośrednio do monitora?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8

Poz. 10

Prosimy o podanie, czy chodzi o czujnik dla dorosłych wpinany bezpośrednio do monitora?

Odpowiedź: Tak

Zadanie 81

Pytanie 9

Poz. 18

Prosimy o wydzielenie pozycji 18 do osobnego zadania oraz o dopuszczenie szczypiec o długości 20 cm

Odpowiedź: Nie wydzieli

Zadanie 95

Pytanie 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu kolorowych oznaczeń ciśnienia na manometrze

Odpowiedź: Odstępuje

Zapytanie 31

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 32

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Pakiet 32, pozycja 1,3,4

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, zaleca się  stosowanie materiałów o właściwościach antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28.10.2015r,)

Czy Zamawiający dopuści  system do odsysania o właściwościach antybakteryjnych , charakteryzujący się następującymi cechami użytkowymi:

- pojemnik wielorazowy wyposażony tylko w uchwyt do mocowania, bez dodatkowych 	króćców przyłączeniowych(wszystkie w pokrywie wkładu), pozostałe jak w SIWZ, o pojemności 1000ml i 2000ml

- wkłady  jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym zapobiegającym wypływowi wydzieliny do źródła  ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce pacjenta i próżni, współpraca z dowolnym źródłem ssania; króciec pacjenta( o średnicy 8,5mm)jest gładki i nie zdejmowalny; wkłady  wyposażone w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, przy wymianie wkładu odłączamy dreny jedynie z pokrywy kanistra, bez odłączania źródła ssania ;pojemność 1litr lub 2litry - do wyboru Zamawiającego; opakowanie zbiorcze bez dyspenserów

Zgoda zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i kanistrów(co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  kanistry(o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Pakiet 32, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści saszetki o gramaturze 20g, z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 4

Pakiet 32, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty, do  króćca w pokrywie wkładu, kompatybilny z oferowanym systemem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Pakiet 32, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zawór zamykający na drenie, nie rozbieralny, jednorazowego użytku, kompatybilny z oferowanym systemem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Pakiet 82, pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki pakowane po 30 sztuk ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 7

Pakiet 82, pozycja 1,2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niesterylnych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną środkiem dezynfekcyjnym nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są jałowe. Antyseptyczność  zapewnia detergent o bardzo silnym działaniu bakteriobójczym oraz szczelne opakowanie.

Odpowiedź: Tak zaszła pomyłka pisarska

Zapytanie 33

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 12 igieł do punkcji mostka 16G z uchwytem motylkowym, płynną regulacją długości ostrza w zakresie od 10 mm do 30 mm, możliwością biopsji na głębokości 50 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie 34

Pytanie 2

- Zadanie 74 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści plomby o wymiarach: etykieta 35mm x 70mm, pasek 3mm x 70mm, w opakowaniach po 750 sztuk? Wielkośd zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

- Zadanie 74 pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści wkładki w opakowaniach po 500 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

- Zapis §7 pkt. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyd wysokośd kar za zwłokę w dostawie na 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzieo? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy.

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 35

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet 104 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje aby rękawice bezlateksowe nitrylowe, bezpudrowe były z roztworem koloidalnym mączki owsianej, z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą beta-glukan na bazie naturalnego wyciągu z owsa,  z witaminą E o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

Zapytanie 36

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści prowadnice Bougie z możliwością podaży tlenu o rozmiarze 15Ch 80 cm długości. Pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie 37

Pytanie 2

pakiet nr 107 Etykiety:

Proszę o podanie wymiaru sandwicha lub przesłanie scanu etykiet

Odpowiedź:

Zapytanie 38

Pytanie 3

Czy Zamawiający w przetargu nr 14/2018 w pakiecie nr 32 dopuści :

1) W pozycji nr 1 : pojemnik wielorazowy z uchwytem do mocowania 1000 ml i

2000 ml - przezroczysty , wyskalowany w ml , wyposażony w zintegrowany

zaczep 30 mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura ,

wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do podłączenia ze źródłem ssania

nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu

jednorazowego , odporny na mycie w temp. 85 stopni C. Zawór współpracujący

z gniazdem pojemnika ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

2) W pozycji nr 2 : wspornik automatyczny - przystosowany do mocowania na

szynie modura kompatybilny z zaczepem kanistrów z poz. 1 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

3) W pozycji nr 3 : jednorazowy wkład o pojemności 1000 ml , 2000 ml ,

wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12 mm , dający jednocześnie

możliwość odsysania standardowego ( w komplecie schodkowy łącznik kątowy

wykonany z twardego plastiku umożliwiający podłączenie drenów o różnych

średnicach i zapobiegający ich załamywaniu ) .Uszczelniany automatycznie po

uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister , wymiana

wkładu bez odłączania drenu łaczącego kanister ze źródłem ssania ,

wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu , posiadający skuteczny filtr

przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem ,

szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym , w komplecie

zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamykania portu po zakończeniu ssania ,

wkłady bez zawartości PCV .

Wkłady pakowane w opakowanie zbiorcze - kartony , 50 szt.; dodatkowo każde

10 szt. zapakowane w worki foliowe ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

4) W poz. nr 4 : zestaw odsysający , złożony z jednorazowego wkładu 1000ml

, lub 2000 ml ( do wybory przez Zamawiającego ) z poz. 3 i drenu o długości

1,8 m , CH 25 ( 6 mm ) , łącznikiem schodkowym .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

5)W poz. nr 5 : substancję żelującą ( żel ) w saszetkach

samorozpuszczalnych do jednorazowego wkładu do ssania , 25 g ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

6)W poz. nr 6 : schodkowy łącznik kątowy pasujący do gniazda pojemnika

wielorazowego użytku z poz. 1 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

7)W poz. nr 7 : zawór zamykający dostęp do  próżni , zewnętrzny ,

kompatybilny z gniazdem kanistra , wymienny , podlegający dezynfekcji ,

umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę z  zakończeniem

schodkowym przystosowanym do drenów o średnicy od 6 do 11 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie 39

Pytanie 1

Pytanie 1 Pakiet 28 pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź: Datex Ohmeda Centiva 5 nr seryjny 19060295

Pytanie 2

Pytanie 2 Pakiet 28

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w

pakiecie 28 wydzieli pozycje: 3,4 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom

biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z

pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie 3

Pytanie 3 Pakiet 28 pozycja 52

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź: Czujnik przepływu nieautoklawalny do aparatu Aespieres/5-BH017

Pytanie 4

Pytanie 4 Pakiet 47 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP na przedramię

SOFT-CUF MATED, 25-35 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Pytanie 5 Pakiet 47 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP, CLINI-CUF, dla

dorosłych, standard, 21-28 cm, wielorazowy, 1-tubowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Pytanie 6 Pakiet 47 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP, CLINI-CUF, dla

dorosłych, standard, 25-35 cm, wielorazowy, 1-tubowy

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 7

Pytanie 7 Pakiet 47 pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP,CLINI-CUF, dla

dorosłych, mały, 18-26 cm,wielorazowy, 1-tubowy

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 8

Pytanie 8 Pakiet 47 pozycja 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP DURAI-CUF, dla

dorosłych, na udo, 33-47 cm ,wielorazowy, 1-tubowy, brązowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Pytanie 9 Pakiet 47 pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP,CLINI-CUF, dla

dorosłych duży, 32-44 cm ,wielorazowy, 1-tubowy

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 10

Pytanie 10 Pakiet 47 pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP, CLINI-CUF, dla

dorosłych, standard, 25-35 cm, wielorazowy, 2-tubowy

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 11

Pytanie 11 Pakiet 47 pozycja 8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP DURAI-CUF, dla

dorosłych, na udo, 33-47 cm ,wielorazowy, 2-tubowy, brązowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Pytanie 12 Pakiet 47 pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP,CLINI-CUF, dla

dorosłych duży, 33-43 cm ,wielorazowy, 2-tubowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Pytanie 13 Pakiet 48 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie rękawu ciśnieniomierza z dwoma

drenami na rzepy bez klamry, zmywalne, długie w rozmiarze 25-35 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Pytanie 14 Pakiet 48 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie rękawu ciśnieniomierza z jednym

drenem na rzepy bez klamry, zmywalne, długie w rozmiarze 25-35 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Pytanie 15 Pakiet 48

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w

pakiecie 48 wydzieli pozycje: 4,5,17 i utworzy z nich odrębny

pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej

oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie

miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia

niższych cen.

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie 16

Pytanie 16 Pakiet 49 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź: REF-IS-G3

Pytanie 17

Pytanie 17 Pakiet 49 pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odpowiedź: REF-TS-F-D

Pytanie 18

Pytanie 18 Pakiet 49 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla połączeniowego do saturacji,

do monitora CAM S5, Aespire, w technologii TruSignal, końcówka GE, dł. 2,4

m.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Pytanie 19 Pakiet 49 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o informację dla kogo ma być przeznaczony czujnik (

dla dzieci, dorosłych, pediatryczne ) i jakie ma mieć zakończenie ( klips ,

silikon )

Odpowiedź: Czujnik dla dorosłych, zakończenie klips

Zapytanie 40

DOTYCZY PAKIETU NR 34

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 34 w pozycji nr 1,2,3 siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątną, wykonaną ze polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici : 0,15 mm, grubość siatki: 0,62 mm, gramatura: 96 g/m2, wielkość porów: 1,1 x 1,1 mm, wysoka wytrzymałość mechaniczna, optymalna pamięć kształtu, wykonana z polipropylenu o udowodnionej tolerancji  klinicznej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 34 w pozycji nr 1 siatkę o wymiarach 9x13 cm, pozostałe parametry zgodne z SWIZ ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 34 w pozycji nr 1,2,3 siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątną, wykonaną z przeplatanych monofilamentowych włókien polipropylenu z mikroporami, grubość nici : 0,1 mm, grubość siatki: 0,4 mm, gramatura: 45 g/m2, wielkość porów: 1,1 x 1,2 mm, transparentna, wysoka wytrzymałość mechaniczna, optymalna pamięć kształtu, wykonana z polipropylenu o udowodnionej tolerancji  klinicznej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

DOTYCZY PAKIETU NR 35

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy dopuści w Pakiecie nr 35 w pozycji nr 1 siatkę w rozmiarze 15x15 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie 41

Pytanie 1

Dotyczy zad. 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki było zróżnicowane kolorystycznie w zależności od pojemności?

Odpowiedź:Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 2

Dotyczy zad. 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informację o braku ftalanów?

Odpowiedź:Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 3

Dotyczy zad. 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem?

Odpowiedź:Dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy zad. 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,5x16?

Odpowiedź:Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 5

Dotyczy zad. 1 poz. 10, 11

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 6

Dotyczy zad. 1 poz. 10, 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odpowiedź: Wymaga

Pytanie 7

Dotyczy zad. 1 poz. 13,14

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe półprzeźroczyste konektory oznaczające ich rozmiar?

Odpowiedź:Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 8

Dotyczy zad. 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier?

Odpowiedź:Dopuszcza

Pytanie 9

Dotyczy zad. 1 poz. 23,24

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu posiadania zatyczki w przypadki zgłębników w rozmiarach Ch 24,26,28,32. Z wiedzy jaką posiadamy żaden producent nie produkuje tak dużych zgłębników z zatyczkami.

Odpowiedź: Odstępuje

Pytanie 10

Dotyczy zad. 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7 l?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy zad. 5 poz. 4

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga pojemnika o pojemności 2l?

Odpowiedź:Nie, nie zaszła omyłka

Pytanie 12

Dotyczy zad. 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 1,1l lub 1,3l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Dotyczy zad. 5 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga pojemnika 1,5 l?

Odpowiedź:Tak

Pytanie 14

Dotyczy zad. 5 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga zaciskacza mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź:Tak

Pytanie 15

Dotyczy zad. 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy zad. 5 poz. 8,9

Czy Zamawiający dopuści worki z drenem o długości 90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy zad. 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści standardowe worki do dobowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Dotyczy zad. 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści standardowe worki do godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Dotyczy zad. 5 poz. 13,14

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 20

Dotyczy zad. 5 poz. 22

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i jednostką miary powinny być sztuki a nie pary?

Odpowiedź: Nie, ma być para

Pytanie 21

Dotyczy zad. 5 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści elektrody o całkowitej długości 125cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 22

Dotyczy zad. 15 poz. 9-15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek guedel w rozmiarach: 0 dł. 60mm, 1 dł. 70mm,

2 dł. 80mm, 3 dł. 90mm, 4 dł. 100mm, 5 dł 110mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23

Dotyczy zad. 25 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 24

Dotyczy zad. 25 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na kaniulach, koreczku znajdowała się nazwa producenta w celu łatwiej identyfikacji wyrobu tuz po użyciu?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 25

Dotyczy zad. 25 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi korka co umożliwia jego aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Dotyczy zad. 36 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu i umożliwienie złożenie oferty właśnie na te pozycje?

Odpowiedź:Nie, nie wydzieli

Pytanie 27

Dotyczy zad. 38 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego testu wymaga Zamawiający? Suchego czy mokrego?

Odpowiedź: Mokrego

Pytanie 28

Dotyczy zad. 58 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenów o długości ramion 38x16. Opisane przez Zamawiającego długości nie są produkowane

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Dotyczy zad. 84 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie. Zamawiający wymaga 10 opak. Szczotek pakowanych po 100szt czy 50 szt? ilośc wymaganych sztu to 1000 czy 500?

Odpowiedź: Wymagana ilośc to 1000

Pytanie 30

Dotyczy zad. 94

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycje: 2, 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2770 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2800 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2770 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 30 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycja: 5): krem myjący 3w1 do pielęgnacji skóry podrażnionej – bez użycia wody i mydła, który spełnia wszystkie właściwości zawarte w SIWZ (tj.: neutralizacja zapachu moczu) jednak w swym składzie posiada inne substancje odpowiadające za wcześniej opisaną funkcje? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcą.

Odpowiedź: Dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 94, pozycja: 4): Czy Zamawiający wydzieli pozycj…e nr 4 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Nie wydzieli

Pytanie 31

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odpowiedź: Dostawy powinny odbywać się w sposób zalecany przez producenta danego asortymentu.

Pytanie 32

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zgodnie z paragrafem 2 ust. 7 projektu umowy „do obowiązków Wykonawcy należy dostawa i wniesienie do pomieszczeń magazynowych”. Może to wykonać pracownik Wykonawcy lub inna osoba działająca na jego zlecenie.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:15