Iława,26.06.2018r.

**dotyczy: dostawy wyrobów medycznych z podziałem na 108 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 14/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

**Zadanie 8 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 3 papieru o szerokości 107 mm przeznaczonego do defibrylatora LIFEPAK 12. Być może różnica ww. podanego rozmiaru w stosunku do rozmiaru podanego przez Zamawiającego wynika z tego, że papier posiada marginesy (szerokość nadruku - siatki w papierze, który chcemy zaoferować wynosi 100 mm).

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Zadanie 8 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru (szerokość oraz długość) oraz o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Z nadrukiem, 50x26**

**Pytanie nr 3**

**Zadanie 8 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do defibrylatora ZOLL o rozmiarze 90x90x200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 120 bloczków.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

**Zadanie 8 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru (szerokość oraz długość) oraz o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Z nadrukiem, 50x30**

**Pytanie nr 5**

**Zadanie 8 poz. 7**

Zwracamy się z prośbą o informację, czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Z nadrukiem**

**Pytanie nr 6**

**Zadanie 26 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 144x100x350

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

**Zadanie 26 poz. 7**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny, tj. producenta innego niż producenta aparatu

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

**Zadanie 26 poz. 7**

Ze względu na wycofanie przez producenta papieru do Videoprintera o wymiarach 110x21m, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o długości 20m z jednoczesnym przeliczeniem na 210 sztuk

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr**

**Zadanie 26 poz. 10**

Czy papier w ww. pozycji ma być z nadrukiem czy bez? Jeżeli papier ma być z nadrukiem, to prosimy o podanie skali – 210 czy 240?

**Odpowiedź: Z nadrukiem, 210.**

**Pytanie nr**

**Zadanie 26 poz. 10**

W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje papieru z nadrukeim, w skali 210, prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 150x90x150

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr**

**Zadanie 26 poz. 10**

Prosimy o podanie do modelu aparatu do jakiego ma być papier

**Odpowiedź: GE**

**Pytanie nr**

**Zadanie 30 poz. 5**

Czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji elektrod z kabelkiem czy bez?

**Odpowiedź: Bez kabelka**

**Pytanie nr**

**Projekt Umowy §7 ust. 1**

Wnosimy o zmniejszeni wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 5%

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr**

**Projekt Umowy §7 ust2**

Wnosimy o wykreślenie postanowień §7 ust.2 Projektu Umowy przewidujących nałożenie na wykonawcę kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie towaru bądź dostarczenia towaru niezgodnego z umową. W tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne reguły prawa cywilnego określające odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy (rękojmia) oraz odpowiedzialność gwarancyjną (gwarancja).

Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 0,2% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie za każdy dzień opóźnienia. Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,1%/dzień opóźnienia oraz kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr**

**Projekt Umowy §7 ust. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do części niewykonanej lub nienależycie wykonanej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 7 ust. 4 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości łącznego wynagrodzenia brutto” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany.

Wskazanie 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź: Nie**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

**Zadanie 75, poz. 10-20:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,10kN/m, w kierunku poprzecznym

nie mniej niż 0,90kN/m, zawartości chlorków nie więcej niż 0,03% oraz siarczanów nie więcej niż 0,12%?

**Odpowiedź: Dopuszcza**