Iława, 06.06.2018r.

**dotyczy: dostawy opatrunków z podziałem na 13 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 16/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

dotyczy Zadania nr 10

Poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych niejałowych o wielkości wykroju 15,7cm x 28cm, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych niejałowych o wielkości wykroju 20,5cm x 38,5cm, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Poz.3

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych niejałowych o wielkości wykroju 11,5cm x 19cm, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

**Pakiet nr 3**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 3**

**Pytanie nr 1**

**Zadanie nr 9 – pozycja 10 -** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania do 5min?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 2**

**Zadanie nr 9 – pozycja 13 -** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wykroju gazy min. 31cm x39,5cm?

Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 3**

**Zadanie nr 9 – pozycja 25-29** – Czy w pozycjach tych doszło do pomyłki pisarskiej w rubryce „Jednostka miary”? Czy Zamawiający wymaga wyceny opakowań jednostkowych elastycznej siatki opatrunkowej?

**Odpowiedź: Jednostka miary to opakowanie**

**Pytanie nr 4**

**Zadanie nr 9 – pozycja 33**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego w opakowaniu a’2szt (z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości)?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 5**

**Zadanie nr 9 – pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 6**

**Zadanie nr 9 – pozycja 35-37**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opakowania a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:Tak**

**Zapytanie nr 4**

**Pytanie nr 1**

**Zadanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

**Zadanie 9, pozycja 7-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o czasie wiązania 5-6 min?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 3**

**Zadanie 9, pozycja 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 4**

**Zadanie 9, pozycja 12,13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wykroju 22,3x33,1cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

**Zadanie 9, pozycja 12**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania indywidualnego i dopuści kompresy pakowane a’3 szt.? Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

**Zadanie 9, pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w opakowaniu: indywidualnym a’1 szt., zbiorczym a’50 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 7**

**Zadanie 9, pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wykroju 38,1x33,1cm +/- 5%?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 8**

**Zadanie 9, pozycja 17, 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych a’25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 9**

**Zadanie 9, pozycja 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 10**

**Zadanie 9, pozycja 20,21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 11**

**Zadanie 9, pozycja 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 12**

**Zadanie 9, pozycja 25-29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej w opakowaniu 10m w stanie swobodnym, z wyceną za 1 mb?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 13**

**Zadanie 9, pozycja 25-29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej w opakowaniu 1m w stanie swobodnym i wyceną za 1 mb?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 14**

**Zadanie 9, pozycja 25-29**

Czy Zamawiający doprecyzuje co jest jednostką miary w tych pozycjach, ponieważ wielkość opakowania nie zgadza się z zamawianą ilością?

**Odpowiedź :Jednostka miary opakowanie**

**Pytanie nr 15**

**Zadanie 9, pozycja 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu z wycięciem Y w rozmiarze 10x10cm w op. a’5 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 16**

**Zadanie 9, pozycja 35**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a’30szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 17**

**Zadanie 9, pozycja 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a’25szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 18**

**Zadanie 9, pozycja 37**

Czy Zamawiający na pewno miała na myśli taki sam rozmiar jak w pozycji 37? Jeżeli tak czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a’25szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Jeżeli nie prosimy o podanie prawidłowego rozmiaru i dopuszczenie innego sposobu konfekcjonowania z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź:Zamawiający miał na myśli rozmiar 10x30**

**Pytanie nr 19**

**Zadanie 9, pozycja 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:Nie**

**Pytanie nr 20**

**Zadanie 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wykroju 17,3x28,9cm +/-5%?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 21**

**Zadanie 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wykroju 22,3x38,1cm +/-5%?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 22**

**Zadanie 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wykroju 12,5x18,8cm +/-5%?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 23**

**Zadanie 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający miał na myśli podkład włókninowy foliowany?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 24**

**Zadanie 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 130cmx80cm?

**Odpowiedź:Tak**

**Zadanie nr 5**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Cześć 9, poz. 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych w tlenku etylenu?

**Odpowiedź: Tak**

**Dotyczące projektu umowy**

**Pytanie nr 2**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 3**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

**Odpowiedź:Nie**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź: Tak, stosowna zmiana zostanie uwzględniona przy sporządzaniu umowy.**

**Zapytanie nr 6**

**Pytanie nr 1**

Część 9, opatrunki II, poz.2

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

Część 9, opatrunki II, poz.2

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

Część 9, poz. 1-6,11,16

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 9 wydzieli pozycje: 1-6, 11,16 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 4**

Część 9, poz. 12,14,15,33

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 5**

Część 9, poz. 12

Czy zamawiający dopuści kompres o wykroju 19 cm x 38 cm?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 6**

Część 9, poz. 12

Czy zamawiający dopuści wycenę za kompres o wymiarze 10 cm x 10 cm x ‘a 3 szt. w blistrze, pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 7**

Część 9, poz.22

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 8**

Część 9, poz. 25-29

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 9**

Część 9, poz. 25-29

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 10**

Część 9, poz. 25-29

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

Część 9, poz.33

Czy zamawiający dopuści wycenę za kompres włókninowy , jałowy, sterylizowany w EO, o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm x ‘a 3 szt. w blistrze, pakowane po 25 szt. blistrów w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 12**

Część 10, poz.1

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju 14,5 cm x 28,5 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 13**

Część 10, poz.2

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju 19 cm x 38 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 14**

Część 10, poz.3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju 9,5 cm x 18,5 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 15**

Część 11, poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 16**

Część 11, poz.1

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie nr 7**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności preparat zawierający srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego wzbogacony o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadający te same właściwości co preparat wymagany przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie nr 8**

**Pytanie nr 1**

**Część 1, poz. 5**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

**Część 1, poz. 5**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku poliuretanowego, wzmocnionego włókniną na skrzydełkach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

**Część 1, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 4**

**Część 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane po 100 sztuk oraz wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 5**

**Część 2, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku poliuretanowego, wzmocnionego włókniną na skrzydełkach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

**Część 2, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7**

**Część 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane po 100 sztuk oraz wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

**Część 4, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga opatrunku sterylnego, zakwalifikowanego do klasy medycznej sterylnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:Dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

**Część 4, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga gazika w rozmiarze min. 65 mm x 30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 10**

**Część 9, poz. 22**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

**Odpowiedź:Nie**

**Pytanie nr 11**

**Część 9, poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane po 100 sztuk oraz wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 12**

**Część 9, poz. 22**

Proszę o dopuszczenie opatrunku z wycięciem na kaniulę, w kształcie literki „U”. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 9**

**Pytanie nr 1**

Pytanie nr 1 – Dotyczy pakiet nr 12, poz. 2.

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 12, poz. 2 miał na myśli 13000 rolek czy 13000 szt. pojedynczych listków w rolce?

**Odpowiedź: Pojedyńczych listków w rolce**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pakiet nr 12, poz. 3.

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 12, poz. 3 miał na myśli 20000 rolek czy 20000 szt. pojedynczych listków w rolce?

**Odpowiedź: Pojedyńczych listków w rolce**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP , jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź:** **Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP.**

**Zapytanie nr 10**

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 9 pozycji 2,4,5,6,12,14,15, i 16, co umożliwi

Udział wiekszej liczbie Wykonawców, a Zamawiającenu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 9 pozycji 34,35,36 i 37,co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści:

W pozycji 34 opatrunek o wymiarach 7cm x 5 cm, w opakowaniu a“50 szt.,

w pozycji 35 i 36 opatrunek w opakowaniu a“25 szt.

W pozycji 37 opatrunek o wymiarach 10cm x 25 cm, w opakowaniu a“25szt,

co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej

**Odpowiedź:Tak**