Iława,18.06.2018r.

dotyczy: dostawy łóżek i szafek przyłóżkowych z podziałem na 3 zadania dla  Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

(nr sprawy 17/2018)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018)  odpowiada:

Zapytanie nr 1

Zadanie nr 2 Łóżka szpitalne hydrauliczne i szafki przyłóżkowe:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko, z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 5x10 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne na ¾ długości łóżka z profili stalowych  chromowane składane wzdłuż ramy leża z dodatkowym protektorem chroniące pac jęta na całej długości , spełniające najnowsza normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie 5 kolorów wypełnienia szczytów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Czy  Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane  wyroby medyczne  łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace  posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie  do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy wymaga posiadania przez zaoferowane produkty w/w certyfikatów, nie wymaga dołączenia ich do oferty ani złożenia na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści szafkę z kółkami jezdnymi w obudowie metalowej ocynkowanej?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Pytanie nr 8

Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści łózklo o szerokości całkowitej zewnętrznej 1030mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zewnętrznej 990mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości/ wewnętrznej  leża 860mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości wewnętrznej leża 820mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści lóżko z segmentami leża wypełnionymi siatką zgrzewaną o oczkach 5x5 cm z drutu fi 5 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści lóżko z leżem podpartym 1 poprzeczką z kształtownika 25x25 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne o wymiarach 152,5 cm i wysokości 38 cm mocowane do ramy leża za pomocą śrub?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści barierki z systemem blokowania i odblokowania znajdującym się z na końcu  barierek od strony głowy?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający oczekuje aby leże łóżka miało wysokość  50 cm niezależnie do tego czy lóżko będzie na  stopkach czy na kółkach?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści mocowanie kółek lub stopek za pomocą łatwo montowanej przetyczki osadzanej w otworze?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści lóżko o wadze 68kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści materac szpitalny w pokrowcu paro przepuszczalnym, zmywalnym o wymiarach dostosowanych do wymiarów leża o wysokości 15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści szafkę z kółkami jezdnymi w obudowie metalowej ocynkowanej?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1

PYTANIE DO ZADANIA NR 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek szpitalnych zgodnych z opisem SIWZ bez szafek przyłóżkowych, dotyczy Zadania nr 3.

Odpowiedź:Nie

Zapytanie nr 3

Pytanie nr 1

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Odpowiedź:  Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 16

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 17

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 18

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 19

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Odpowiedź:Tak, zamawiający wymaga blatu szafki wykonanego z płyty typu HPL

Pytanie nr 21

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 22

Odpowiedź:Tak.

Pytanie nr 23

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 4

Zadanie nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 18° i anty-Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:Tak

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane tylko za pośrednictwem pilota przewodowego bez akumulatora?

Odpowiedź:

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator ze sterowaniem za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu centralnego?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem za pomocą panelu centralnego oraz pilota przewodowego z możliwością selektywnej blokady funkcji na pilocie przewodowym za pośrednictwem panelu centralnego?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem na panelu centralnym oraz pilocie przewodowym z regulacją wszystkich funkcji za pośrednictwem panelu centralnego oraz regulacją oparcia pleców, oparcia uda, autokonturu, regulacji wysokości, poz. anty-Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści wpis, bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych? Są do dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zadanie nr 2

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacja wysokości leża w zakresie 430-830 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z siatką w leżu odejmowaną?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr14

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z siatką w leżu o oczkach 5 x 10 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie 0-85°?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 102,5 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu pleców oraz segmentu uda za pomocą dwóch dźwigni?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez możliwości mocowania pasów?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści wpis, bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych? Są do dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami tworzywowymi?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:Tak

Zadanie nr 3

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami tworzywowymi?

Odpowiedź: Dopuszcza

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.06.2018 r. do godz. 10:15