Iława,19.06.2018r.

**dotyczy: dostawy łóżek i szafek przyłóżkowych z podziałem na 3 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie**

 **(nr sprawy 17/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.06.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.06.2018 r. do godz. 10:15**