Iława,05.07.2018r.

**dotyczy: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibracyjnych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych oraz testów z podziałem na 4 części dla Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 18/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć instrukcje użycia testów, odczynników znajdujących się w pakiecie nr 2?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji nr 12 pakietu nr 2 zestaw zawierał kontrole dodatnią i ujemną w postaci płynnej?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycjach nr 14, 15, 17 minimalna objętość odczynnika wynosiła 5 ml?

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z zadania 2 pozycji 10 i utworzenie dla niej oddzielnego pakietu co umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów oraz wybranie Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Nie**

**Zapytanie nr 3**

**UMOWA**

**Pytanie nr 1**

(§ 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

(§ 8) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 3**

(§ 7 ust. 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 4**

(§ 4 ust. 1) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 5**

(§ 5 ust. 5) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania instrukcji testów w formie elektronicznej?

**Odpowiedź: Nie**

**Zapytanie nr 3**

**Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy**

**Pytanie nr 1**

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 2**

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

**Odpowiedź:Nie**

**Pytanie nr 3**

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 4**

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 5**

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź: Nie**

**Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy dzierżawy**

**Pytanie nr 6**

Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 7**

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr**

Par. 7 Czy Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odpowiedź: Tak, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w załączeniu.**