Iława,06.07.2018r.

**dotyczy: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibracyjnych wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych oraz testów z podziałem na 4 części dla Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 18/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy formularza cenowego:**

W związku z wymogiem wykonania doliczeń na kontrole wewnętrzne prosimy o przedstawienie harmonogramu.

**Odpowiedź: Harmonogram poniżej.**

Harmonogram kontroli wewnętrznych:

Bilirubina

mocznik

kreatynina

kw moczowy

glukoza

sod potas chlorki

wapn

magnez

1 x dziennie 2 poziomy

pozostałe 2x w tyg. 2 poz.

**Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.07.2018 r. do godz. 10:15**