Zapytanie ofertowe

dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie monitora pomiaru zwiotczenia mięśni 
w ramach realizacji projektu pn.:

„Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu poprawy jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych” w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zamawiający

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 
14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344.

- Nazwa projektu

„Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu poprawy jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie monitora pomiaru zwiotczenia mięśni w ramach realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu poprawy jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych” w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka monitora pomiaru zwiotczenia mięśni:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, rok produkcji 2018

- Tryby pracy:

- TOF  (train of four)– seria poczwórna

- TOF programowalny (15s-15 min.)

- PTC (Post Tetanic Count) – liczba potężcowa

- DBS (Double Burst) – salwa dwóch impulsów 3,3 ; 3,2;

- ST (Single Twiitch) – pojedynczy skurcz

- TETANIC (50Hz) – tężcowy

- Obrazowanie wartości:

- TOF%: T4/T1

- TOF%: T4/Tref

- Liczba PTC

- Czas pracy urządzenia na baterii minimum 2 miesiące.

- Monitor wyposażony w pokrętło funkcyjne do kontroli mierzonych parametrów.

- Monitor wyposażony w kolorowy ekran min. 3” do obrazowania mierzonych parametrów.

- Zasilanie 230V 50Hz.

- Urządzenie nie wymagające kalibracji.

- Urządzenie kompletne, przygotowane do pracy.

- Monitor wyposażony w paszport techniczny.

Zakres zamówienia:

- Dostawa monitora pomiaru zwiotczenia mięśni.

- Instalacja, konfiguracja i uruchomienie monitora pomiaru zwiotczenia mięśni
w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez Zamawiającego.

- 24 miesiące gwarancji na wszystkie elementy systemu.

- Dokonywanie w okresie gwarancji obowiązkowych przeglądów technicznych.

- Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – waga 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zmówienia: do dnia 7 września 2018 r.

Miejsce instalacji monitora: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława. Dokładną lokalizację należy ustalić z Zamawiającym przed instalacją monitora.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława do dnia 11.07.2018 r. do godziny 12:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na dostawę, instalację, konfigurację oraz uruchomienie monitora pomiaru zwiotczenia mięśni”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godzinie 12:15 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Powiatowego Szpitala w Iławie.

Oferta winna spełniać następujące wymagania:

- Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli 
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Leśnikowska, tel. 89 644 98 06 email: j.maskiewicz@szpital.ilawa.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Projekt umowy

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.

Nazwa, adres, telefon/faks, adres mailowy

Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Dostarczymy, zainstalujemy, skonfigurujemy oraz uruchomimy monitor pomiaru zwiotczenia mięśni w ramach realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu poprawy jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych” za kwotę:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor pomiaru zwiotczenia mięśni | komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przeglądy techniczne w zaoferowanym okresie 24 –miesięcznej gwarancji* | przegląd | ……. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |

*-ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta- ilość i cenę wpisuje Wykonawca zgodnie z zaoferowanym okresem 24 miesięcznej gwarancji 
i zaleceniami producenta (należy uwzględnić ostatni przegląd na koniec okresu gwarancji)

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela