Iława,18.06.2018r.

**dotyczy: dostawy łóżek i szafek przyłóżkowych z podziałem na 3 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie**

**(nr sprawy 17/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

Zadanie nr 2

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości zewnętrznej 2150 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem segmentowym, wypełnionym panelami ze stali lakierowanej proszkowo z perforacją umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza pod materacem?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z ręczną regulacją segmentu oparcia pleców, dokonywaną za pomocą bezawaryjnego mechanizmu śrubowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami z tworzywa sztucznego odpornymi na dezynfekcję?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z odejmowanymi szczytami?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami mocowanymi za pomocą prostego klucza?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami montowanymi na stałe?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pojedynczymi nóżkami?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami o średnicy 125 mm?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z tworzywa sztucznego znacznie lepiej przystosowanego do warunków szpitalnych niż płyta meblowa?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej półki na rzeczy pacjenta, posiadającą zamykaną szafkę z półką?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z haczykiem do zawieszania ręczników z boku szafki?

**Odpowiedź: Tak.**

Pyt. 13

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z obudową ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na dezynfekcję?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 2**

Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zewnętrznej 1030mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zewnętrznej 990mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości/ wewnętrznej leża 860mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości wewnętrznej leża 820mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści lóżko z segmentami leża wypełnionymi siatką zgrzewaną o oczkach 5x5 cm z drutu fi 5 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści lóżko z leżem podpartym 1 poprzeczką z kształtownika 25x25 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne o wymiarach 152,5 cm i wysokości 38 cm mocowane do ramy leża za pomocą śrub?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści barierki z systemem blokowania i odblokowania znajdującym się z na końcu barierek od strony głowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający oczekuje aby leże łóżka miało wysokość 50 cm niezależnie do tego czy lóżko będzie na stopkach czy na kółkach?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści mocowanie kółek lub stopek za pomocą łatwo montowanej przetyczki osadzanej w otworze?

**Odpowiedź:Tak**

1. Czy Zamawiający dopuści lóżko o wadze 68kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści materac szpitalny w pokrowcu paro przepuszczalnym, zmywalnym o wymiarach dostosowanych do wymiarów leża o wysokości 15 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

**Odpowiedź:Tak.**

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę z kółkami jezdnymi w obudowie metalowej ocynkowanej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 3**

Dot. Zadanie nr 1 Łóżka szpitalne elektryczne

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji trendelenburga oraz anty-trendelenburga w zakresie 0-16°?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane tylko za pośrednictwem pilota przewodowego bez akumulatora?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem za pomocą panelu centralnego oraz pilota przewodowego z możliwością selektywnej blokady funkcji na pilocie przewodowym za pośrednictwem panelu centralnego?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator ze sterowaniem za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu centralnego?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka.

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem na panelu centralnym oraz pilocie przewodowym z regulacją wszystkich funkcji za pośrednictwem panelu centralnego oraz regulacją oparcia pleców, oparcia uda, autokonturu, regulacji wysokości, poz. Anty-trendelenburga za pomocą pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 28cm?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami składanymi tuż obok leża?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja Zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobu medycznego.

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści wpis, bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych? Są to dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?

**Odpowiedź: Tak.**

Dot. Zadanie nr 2 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty HPL?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami tworzywowymi?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 4**

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę z kółkami jezdnymi w obudowie tworzywowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Tak.**

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wykonanym z płyty HPL, odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz uszkodzenia.

**Odpowiedź: Tak.**