Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Część nr 1 ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

Wymagania:

1. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2. Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

4. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

5. Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia oraz uzupełni na podstawie protokołu zużycia elementy endoprotez.

6. Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

8.Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez.

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Panewka bezcementowa, otworowa i bezotworowa, pressfit brzeżny 1,8mm. Możliwość zastosowania głów 36mm w zakresie panewki 46-64mm. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzpień prosty bezcementowy, kąt CCD 127 132 stopnie. Minimum 12 rozmiarów dla kazdego kata CCD. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład polietylenowy na głowy 28mm, 32mm z okapem 10 stopni. Od głowy 36mm wkładka bez okapu | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowy metalowe 22,2mm; 28mm; 32mm | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowy metalowe 36mm, 40mm, 44mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Głowy ceramiczne 28mm, 32mm, 36mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Panewka tytanowa z trójwymiarową okładziną, rozmiary 44-66mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkładka ceramiczna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Liner CoCr do systemu typu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkładka polietylenowa do systemu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Głowy bipolarne w rozmiarze zewnętrznym 44-56mm ze skokiem co 1mm. Pozostałe rozmiary to 58mm, 61mm, 64mm, 68mm, 72mm do głów 28mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Trzpień cementowy stalowy, polerowany. Offset 35,5; 37,5; 44 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Trzpien rewizyjny bezcementowy, pokryty HA, część dystalna o długości 155mm prosty, 195mm prosty lub wygięty, 235mm wygiety | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Trzpien rewizyjny bezcementowy, pokryty HA, część proksymalna o długości 70mm, 80mm, 90mm, 100mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Panewka rewizyjna anatomiczna prawa i lewa dla duzych ubytków panewki, obniżajaca centrum rotacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Augment panewki w ysokościach 15mm, 20mm, 25mm o strukturze 3D | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Panewka cementowana , zwiazana, wyposażona w metalowy „ring” zapobiegajacy dyslokacji, opcjonalnie jako wkładka kompatybilna z panewka bezcementową | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Panewka cementowana | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Trzpień cementowany, stalowy o długości powyżej 190mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cement z 2 antybiotykami | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cement bez antybiotyku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do mieszania cementu | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | System do płukania kości | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ostrza do napędu ortopedycznego | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Śruby do panewki – pełen zakres rozmiarów | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Korek do kanału | Szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zaślepka do panewki | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto | Suma brutto: |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika