Iława, 25.09.2018r.

**dotyczy: dostawy taśm do leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu, siatek do plastyki cystocele i rectocele oraz szwów chirurgicznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 28/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1:Czy dla większego bezpieczeństwa operacyjnego Zamawiający ymaga, aby zaoferowana igła była igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania taśmy do leczenia WNM o następujących parametrach: Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 75-2073 µm. Grubość pojedynczej nitki: 0,14 mm. Grubość siatki: 0,47 mm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną. Taśma umieszczona w koszulce foliowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 3**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny powlekany, wykonany z kwasu poliglikolowego, pleciony, okres wchłaniania po ok. 42 dni, profil podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą wzmocnioną o długości 37 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**