Iława, 25.09.2018r.

**dotyczy: dostawy taśm do leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu, siatek do plastyki cystocele i rectocele oraz szwów chirurgicznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 28/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 4**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Zadania nr. 1, Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o poniższych parametrach:

- taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna,

- o porowatości 1182 µm, grubości 0,66 mm, gramaturze 100 g/m2,

- niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,

- plastikowe osłonki na taśmie pozwalające na bezproblemowe przeprowadzenie taśmy oraz chroniące jej brzegi przed uszkodzenia podczas implantacji,

- taśma dostarczana wraz z jednorazowymi prowadnicami, charakteryzującymi się ergonomicznym projektem uchwytu oraz helikalnymi profilowanymi igłami,

- taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, zakładana przez otwory zasłonione metodą out-in,

- wygładzone brzegi taśmy w części podcewkowej mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji taśmy, na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance.  
  
Jednocześnie prosimy o wydzielenie Pozycji 1. z pakietu, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Zadania nr. 2. Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system siatki do korekcji cystocele renomowanego amerykańskiego producenta firmy Boston Scientific o następujących parametrach:

Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy. Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z:

1. polipropylenowej, monofilamentowej, dwuramiennej siatki o gramaturze w 25g/m2 i rozmiarze porów 2,8 mm2, kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki, grubość włókna 100 mikronów;

2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3 mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2 mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie Pozycji 1. z pakietu, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Zadania nr. 2. Pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system siatki do korekci rectocele, renomowanego amerykańskiego producenta - firmy Boston Scientific, o następujących parametrach:  
Mocowanie do więzadeł krzyżowo – kolcowych, implantacja z jednego nacięcia ściany pochwy.   
Zestaw całkowicie jednorazowy składający się z:   
- 1. polipropylenowej, monofilamentowej dwuramiennej siatki o gramaturze 25g/m2 i rozmiarze porów 2,8 mm2, długość siatki 14cm, szerokość ramion 18mm, kolor niebieski z białym znacznikiem środka siatki;   
- 2. jednorazowego urządzenia umożliwiającego bezpieczną fiksację siatki, składającego się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2mm oraz głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie Pozycji 2. z pakietu, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**