**Zadanie nr 1 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Makroporowata monofilamentowa polipropylenowa taśma w koszulce do operacyjnego leczenia wysiłowego nietrzymania moczu u kobiet.  Wymagania:  - szerokość 1,2 cm  - długość 45 cm  - grubość nici 120um  - gramatura 63g/m2  - grubość siatki 0,46mm  - wielkość porów 0,23 mm2.  Taśma posiada wplecioną niebieska nić oraz jest zakończona długimi wasami ułatwiającymi implantację .Użyczenie 2 kompletów narzędzi do implantacji taśm na cały okres obowiązywania umowy | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | | | | |  | Suma brutto: | |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

**Zadanie nr 2 Siatka do plastyk cystocele i rectocele**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z:  - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50x65 mm, z podwójnymi ramionami z kazdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe( double TOT), o wielkości oczek 1,06x1,01mm, grubość 0,33mm i gramaturze max. 28g/m2  - jednego jednorazowego narzedzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in” | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zestaw do korekcji rectocele, składający się z:  - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 40x140 mm, z pojedynczymi ramionami z kazdego boku do przeprowadzenia przez pośladki, o wielkości oczek 1,06x1,01mm, grubość 0,33mm i gramaturze max. 28g/m2  - jednego jednorazowego narzedzia do zakładania siatki metodą przez pośladki z uszkiem do mocowania ramion | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | | | | |  | Suma brutto: | |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

**Zadanie nr 3 Szew syntetyczny powlekany**

Wymagania konieczne:

Szew syntetyczny powlekany wykonany z poliglantyny 910 wchłanialny, pleciony, okres wchłaniania do 42 dni, profil podtrzymania tkankowego 50% po 5 dniach, o% po 10 -14 dniach

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Grubość | Długość | Kształt | Wielkość | Rodzaj | j.m. | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | 2-0 | 70-75 cm | 3/8 koła | 36 mm | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna | saszetka | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2-0 | 90 cm | ½ koła | 36 mm | Okrągła rozwarstwiająca, wzmocniona | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| **Suma netto** | | | | | | | | |  |  |  | **Brutto** |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika