Iława, 02.10.2018r.

**dotyczy: dostawy:**

**część nr 1 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibracyjnych wraz z dzierżawą na 24 miesiące analizatorów do badań biochemicznych**

**część nr 2 Dostawa testów wraz z dzierżawą na 36 miesięcy analizatora do określania parametrów kardiologicznych**

**część nr 3 Dostawa pasków wraz z dzierżawą na 36 miesięcy analizatora do paskowej analizy moczu dla Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 29/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

SIWZ rozdział VII pkt. A 1.2 Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli po terminie skłądania ofert nastąpi zmiana w sytuacji Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 2**

Załącznik Nr 2 (Formularz cenowy) – Część 1 1. Prosimy o podanie harmonogramu kontroli o którym jest mowa w pkt. 19 formularza cenowego.

**Odpowiedź: Harmonogram: bilirubina, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, glukoza, wapń, magnez, sód, potas, chlorki- 1x dziennie 2 poziomy. Pozostałe 2x w tyg 2 poziomy**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o określenie oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostarczenia i uruchomienia analizatora.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje iż aparat w Iławie zostanie zainstalowany w drugiej połowie października, natomiast aparat w Lubawie na początku listopada.**