Iława, dn.21.11.2018 r.

**Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w zapytaniu ofertowym nr sprawy ZP-120/2018:

**Zapytanie nr 6**

**Pytanie nr 1**

W związku z modyfikacją Zamawiającego tabeli 2.1-kardiomonitory pkt.3, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt. 1 dot. masy kardiomonitora na „Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 7 kg”.

Wprowadzając zmianę przekątnej na wyższą Zamawiający pozostawił niezmienioną masę kardiomonitora. Trzeba zauważyć, iż większa przekątna powoduje wzrost również masy urządzenia.

**Odpowiedż: Zamawiający dopuszcza.**