Iława, 04.02.2019 r.

**dotyczy: dostawa endoprotez stawu kolanowego, implantów chirurgicznych, siatek, pinów do artrodez oraz zestawów do szycia łąkotek z podziałem na 6 pakietów dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 5/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

*Pytanie nr.1 do pakietu 6* W opisie asortymentu SIWZ (pkt. 1-4) u zamawiającego prawdopodobnie wkradł się błąd pisarski w opisie materiału z którego wykonany jest implant tj. PGLA. W związku zaistniałą omyłką pisarską czy Zamawiający miał na myśli pin biowchłanialny wykonany z PLGA (kopolimer kwasu mlekowego i glikolowego) zamiast PGLA ?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający miał na myśli piny wykonane z PLGA.**