Iława, dn. 13.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na rozbudowę i aktualizację posiadanego przez Zamawiającego systemu Aster produkcji Aspel  dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-49/2019.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

- Przedmiotem zamówienia jest jest rozbudowa i aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu Aster produkcji Aspel o:

2.1.Dostawa, montaż, podłączenie do posiadanego systemu i uruchomienie CYKLOERGOMETR MODEL-CRG200

2.2.Dostawa, montaż podłączenie do posiadanego systemu i uruchomienie BIEŻNIA B612 MODEL-C

2.3. Aktualizacja oprogramowania systemu ASTER REHABILITACJA

3. Realizacja: do 30 dni od dnia wskazanego w umowie, do Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława.

4. Termin płatności: 30 dni.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1.Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych – oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

6. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława do dnia 22.05.2019 r. do godziny 12:00 , w kopertach z dopiskiem - „Oferta cenowa na rozbudowę i aktualizację posiadanego przez Zamawiającego systemu Aster produkcji Aspel dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-9/2019” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2019 r. o godzinie 12:15 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Powiatowego Szpitala w Iławie pok. 210.

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

8. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa

9. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Leszek Błaszkowski, tel. 89 6449803 email: zaopatrzenie@szpital.ilawa.pl

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

Adres e-mail ……………………………………

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu Aster produkcji Aspel o:

- Dostawa, montaż, podłączenie do posiadanego systemu i uruchomienie CYKLOERGOMETR MODEL-CRG200

CYKLOERGOMETR CRG 200 – Cykloergometr CRG 200 przeznaczony jest do współpracy z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej AsTER. Cykloergometr wyposażony jest między innymi w wbudowany moduł EKG oraz sterowany mikroprocesorem hamulec. Moduł EKG umożliwia przeprowadzenie rejestracji syganłu EKG - w trybie diagnostycznym moduł przesyła sygnał z 12 standardowych odprowadzeń, a w trybie treningowym z 2 odprowadzeń. Z kolei sterowany mikroprocesorem hamulec zapewnia precyzyjną regulację obciążenia zgodnie z zaleceniami lekarza. Konstrukcja cykloergometru zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, a jednocześnie prostą obsługę i czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

- Współpraca z system do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznj AsTER

- Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232

- Hamowanie: sterowany procesorem hamulec z pomiarem momentu obrotowego

- Zakres obciążenia: 25 - 400 W

- Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min.

- Obciążenie niezależne od liczby obrotów

- Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA

- Wymiary: (DxSxW) 1080x530x1230 mm

- Wbudowany moduł EKG

- 12 kanałów ekg z 10 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym

- 2 kanały ekg z 5 odprowadzeń w trybie treningowym

- Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV

- Przesuw 25/50/100 mm/s

- Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz

- Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej

- Zakres pomiaru HR 15-240 bpm

- Maksymalna waga pacjenta 150 kg

- Dostawa, montaż podłączenie do posiadanego systemu i uruchomienie BIEŻNIA B612 MODEL-C

BIEŻNIA B612 MODEL-C V.001 - Zaawansowana technologicznie bieżnia B612 - model C do badań wysiłkowych oraz rehabilitacji kardiologicznej wyposażona w unikalne na świecie rozwiązania usprawniające praktykę medyczną:

- wbudowany moduł EKG rejestrujący sygnał EKG w jakości stacjonarnego aparatu EKG.

- system kontroli nachylenia - inklinometr pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia podczas prowadzenia treningów i badań wysiłkowych.

- Inklinometr umożliwia bardzo dokładny pomiar kąta nachylenia bieżni wykorzystując siłę grawitacji ziemskiej. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wysoką dokładność pozycjonowania bieżni oraz automatyczną eliminację wszystkich błędów spowodowanych nierównością podłoża.

Specyfikacja techniczna

- Współpraca z system do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej AsTER

- Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h

- Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25%

- Długość użytkowa taśmy: 1300 mm, szerokość 500 mm

- Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymuje bieg taśmy

- Funkcja ZERO START

- Unikalny system kontroli nachylenia - wbudowany inklinometr zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża

- Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach:

- 12 kanałów ekg z 10 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym

- 2 kanały ekg z 5 odprowadzeń w trybie treningowym

- Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV

- Przesuw 25/50/100 mm/s

- Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz

- Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej

- Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232

- Maksymalna waga pacjenta 180 kg

- Zasilanie: 230 V/50 Hz

- Wymiary: 2000x830x1250mm (DxSxW)

- Aktualizacja oprogramowania systemu ASTER REHABILITACJA

ASTER REHABILITACJA – oprogramowanie/aktualizacja przeznaczone do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych współpracujący z bieżniami B612 – model C oraz/lub z cykloergometrami CRG 200 marki ASPEL. Programy treningowe pozwalają na prowadzenie treningów sterowanych obciążeniem lub częstością rytmu. Po zakończeniu treningu dla każdego stanowiska generowany jest raport.

Specyfikacja techniczna:

- Współpraca z bieżnią B612 – model C lub cykloergometrem CRG 200

- Różnorodne programy treningu sterowane obciążeniem lub częstością rytmu

- Sterowanie obciążeniem ciągłe, naprzemienne lub interwałowe

- Sterowanie częstością rytmu ciągłe, naprzemienne lub interwałowe

- Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu w trybie graficznym

- Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi

- Prezentacja trendów obciążenia, częstotliwości rytmu i ciśnienia krwi

- Baza danych pacjentów oraz ich badań

- Archiwizacja przebiegu badania wraz z zapisem EKG

- Możliwość przeglądu raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów

- Możliwość prowadzenia treningów grupowych max. do 16 pacjentów

- Wydruk raportów ilustrujących przebieg treningu

- Możliwość wydruku zapisu EKG

- Możliwość wykonania elektrokardiograficznego badania wysiłkowego przed treningiem rehabilitacyjnym

Standardowe wyposażenie:

- Oprogramowanie AsTER z kluczem zabezpieczającym USB

- Warunki realizacji zamówienia:

4.1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować oprogramowanie na sprzęcie medycznym w siedzibie zamawiającego

4.2.Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego po aktualizacji systemu do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej w

2 dowolnie wskazanych terminach w siedzibie Zamawiającego.

4.3.Wykonawca zobowiązuje się zainstalować oprogramowanie na systemie komputerowym Zamawiającego w jego siedzibie

4.4.Wykonawca zobowiązuje się zmigrować i zainstalować wszelkie bazy danych pacjentów i badań ze starego systemu ASTER na nowy zestaw

komputerowy w siedzibie Zamawiającego i zintegrować je z nowym systemem ASTER

4.5.Wykonawca zobowiązuje się aktualizować system do prowadzenia treningów rehabilitacyjnych do najnowszej dostępnej wersji w ciągu 24 miesięcy od dnia dostawy w siedzibie Zamawiającego

4.6.Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na kompletny zestaw.

Oferujemy dostawę za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |
| 1 | Dostawa, montaż, podłączenie do posiadanego systemu i uruchomienie CYKLOERGOMETR MODEL-CRG200 | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, montaż podłączenie do posiadanego systemu i uruchomienie BIEŻNIA B612 MODEL-C | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktualizacja oprogramowania systemu ASTER REHABILITACJA | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto |  | Suma brutto: |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Projekt umowy 								                       Załącznik nr 3

Umowa nr ZP-120/…../DTE/2018

zawarta w dniu: ..................2018 r.

pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

Regon 510879196, NIP 744-14-84-344

reprezentowanym przez:

Iwonę Orkiszewską - Dyrektora,

przy kontrasygnacie Anny Pietruszewskiej – Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a .............................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro

Przedmiot umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

2. Szczegółowy zakres i specyfikację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu określa kopia Formularza cenowego oferty Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i poniesienia wszelkich kosztów dostawy związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności kosztów transportu, rozładunku i wnoszenia oraz jego montażu, uruchomienia (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu Zamawiającego (o ile dotyczy).

4. Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od wad oraz będzie posiadało wymagane atesty w języku polskim.

Cena umowy.

§ 3

  - Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  …  zł brutto. Wartość powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych i ilości zgodnie z ofertą.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość przedmiotu niniejszej umowy.

Warunki płatności.

§ 4

      - Płatność wynagrodzenia Wykonawcy będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

      - Jako datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Realizacja umowy.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości dostawy przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dnia ………… tj. do dnia……………...

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony. Do podpisania protokołu odbioru końcowego w imieniu Zamawiającego upoważniony będzie: ……………. Obowiązek przygotowania protokołu spoczywa na Wykonawcy.

3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

4.Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe, z zastrzeżeniem ust. 1.

5.Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące tego przedmiotu umowy, w tym w szczególności instrukcje obsługi, karty gwarancyjne.

Gwarancja.

§ 6

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z ofertą, o odpowiednich parametrach jakościowych, został wyprodukowany z zastosowaniem właściwych dla danego asortymentu norm EN lub PN i dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu na piśmie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, na okres 24 miesięcy.

3.Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy jest warunkiem koniecznym do dokonania odbioru, o którym mowa w §5 niniejszej umowy. Dokument gwarancji stanowi załącznik do protokołu odbioru.

Kary umowne i odsetki.

§ 7

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 4 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość należnych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 8

Postanowienia końcowe.

- Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy (przynajmniej dwukrotne niedopełnienie postanowień umowy) przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                 Zamawiający: