Iława, 27.08.2019 r.

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę dostawę endoprotez stawu biodrowego oraz modularnego, samozatrzaskowego systemu stabilizacji zewnętrznej przedramienia dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 22/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Część 1, Endoproteza stawu biodrowego:

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie istnieje możliwość zastosowania głowy 36 mm do panewki o rozmiarze 50 mm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**