Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Część nr 1 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

Wymagania:

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

- Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy zestaw narzędzi do małoinwazyjnej techniki operacyjnej

3.   Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy wiertarkę akumulatorową do implantacji.

4.   Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.

5.   Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych endoprotez w ilości: 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia).

6.  Wykonawca bezpłatnie naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia oraz uzupełni na podstawie protokołu zużycia elementy endoprotez.

7.  Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

  - Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych z protezoplastyką stawów.

Koszt wypożyczenia instrumentarium, wiertarki akumulatorowej, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę endoprotez

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Trzpień prosty bez cementowy, kat CCD 127 lub132 stopnie, minimum 12 rozmiarów dla każdego kata | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład polietylenowy na głowy 28mm, 32mm z okapem 10 stopni. Od głowy 36mm wkładka bez okapu | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowy metalowe 22,2mm; 28mm; 32mm | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Głowy metalowe 36mm, 40mm, 44mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Głowy ceramiczne 28mm, 32mm, 36mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panewka tytanowa z trójwymiarową okładziną, rozmiary 44-66mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka ceramiczna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Liner CoCr do systemu typu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka polietylenowa do systemu „dual mobility” | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Głowy bipolarne w rozmiarze zewnętrznym 44-56mm ze skokiem co 1mm. Pozostałe rozmiary to 58mm, 61mm, 64mm, 68mm, 72mm do głów 28mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Trzpień cementowy stalowy, polerowany. Offset 35,5; 37,5; 44 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Trzpień rewizyjny bez cementowy, pokryty HA, część dystalna o długości 155mm prosty, 195mm prosty lub wygięty, 235mm wygięty | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Trzpień rewizyjny bez cementowy, pokryty HA, część proksymalna o długości 70mm, 80mm, 90mm, 100mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyta prosta do złamań około protezowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyta krętarzowa do złamań około protezowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kabel z zaciskiem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kabel | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zacisk | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Panewka rewizyjna anatomiczna prawa i lewa dla dużych ubytków panewki, obniżająca centrum rotacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Augment panewki w wysokościach 15mm, 20mm, 25mm o strukturze 3D | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Panewka cementowana , związana, wyposażona w metalowy „ring” zapobiegający dyslokacji, opcjonalnie jako wkładka kompatybilna z panewka bez cementową | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Panewka cementowana | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Trzpień cementowany, stalowy o długości powyżej 190mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cement z 2 antybiotykami | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Cement bez antybiotyku | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zestaw do mieszania cementu | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | System do płukania kości | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ostrza do napędu ortopedycznego | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Śruby do panewki – pełen zakres rozmiarów | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Korek do kanału | Szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Zaślepka do panewki | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto | Suma brutto: |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Część nr 2 Modularny, samozatrzaskowy system stabilizacji zewnętrznej przedramienia

- Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie procedur medycznych i technik operacyjnych związanych ze stabilizacją zewnętrzną przedramienia.

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT stawka | Vat | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Klamra multifunkcyjna na 4 groty o przekroju 3mm lub 4mm, anodyzowana, kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klamra przystawowa pod groty o przekroju 3mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zintegrowana multikierunkowa klamra pręt-pręt(Ø5mm/Ø5mm), anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu lub zintegrowana multikierunkowa klamra pręt-grot(prętØ5mm, pinyØ3mm i 4mm), stal anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zintegrowana, multikierunkowa klamra łącznik pręt Ø8mm/prętØ5mm umożliwiająca połączenie prętów o dwóch średnicach, anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik o przekroju 5mm, odgięty dostępny w dwóch opcjach: 0 stopni oraz 30 stopni umożliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkową | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pręt węglowy prosty Ø5mm, długość 65mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkrętak do grotów i klamer Ø 5mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Groto wkręty kostne ze stali austenitycznej, samo wiercące i samogwintujące Ø3mm lub 4mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto | Suma brutto: |  |  |

...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika