Iława, 03.10.2019 r.

**dotyczy: dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 20 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 18/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

SIWZ – rozdział VII pkt. 1.2 - grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 2**

Część nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m (szerokość nadruku - siatki na papierze wynosi 100 mm).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Część nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 20 – 20 e o rozmiarze 50 mm x 30 m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Część nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 20 – 20 e o rozmiarze 50 mm x 20 m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Część nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Zoll o rozmiarze 90 x 90 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 120 bloczków.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści w części nr 5 Siatki do przepuklin II siatkę kompozytową wewnątrzotrzewnową, wykonaną ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryta silikonem, nieprzylegająca z możliwością położenia bezpośrednio na jelita- antyadhezyjną, o wymiarze 15x15 cm, gramaturze 350-406 g/m2, o grubości 0,59-0,97 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 3**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

**Odpowiedź: W pełni kompatybilny**

**Zapytanie nr 4**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy części nr 2: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 precyzyjny regulator przepływu z zakresem regulacji przepływu od 5-250 ml/h?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 5**

**Pytanie nr 1**

dotyczy pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu ginekologicznego w składzie:



W którym:

- serweta na stolik Mayo ma gramaturę w części foliowej 56,4 g/m2 + gramatura w części chłonnej 82,4 g/m2 – całkowita gramatura 138,80 g/m2

- Materiał serwet głównych ma grubość folii 40 µ

Pozostałe parametry oraz wymagania są zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 6**

**Pytanie nr 1**

dotyczy zadania nr 20

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z serwetą na stolik Mayo 79x145cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 7**

Dotyczy załącznika nr 2 do Formularz cenowy, Pakiet 14

Pozycja nr 1 Pakietu nr 14 nie jest wyrobem medycznym (opodatkowana jest stawką VAT 23%, a nie tak jak w przypadku wyrobów medycznych 8%), natomiast zgodnie z obowiązującym przepisami jest oznakowana znakiem CE i dopuszczona do obrotu.

Czy Zamawiający potwierdza, że oświadczenie w poz.4 Formularza oferty nie dotyczy poz. nr 1 Pakietu nr 14 oraz, że dla tej pozycji nie będzie wymagał udostępnienia dokumentów dopuszczających do obrotu?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza** **że oświadczenie w poz.4 Formularza oferty nie dotyczy poz. nr 1 Pakietu nr 14 oraz, że dla tej pozycji nie będzie wymagał udostępnienia dokumentów dopuszczających do obrotu.**

**Zapytanie nr 8**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli jednorazowej z miękkiej, polipropylenowej, jednowarstwowej włókniny w kolorze zielonym, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:

* 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
* 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o poniższym składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

* 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
* 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 9**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Części nr 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 20/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Części nr 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Części nr 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 210?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**