Iława, 20.12.2019 r.

**dotyczy: dostawa implantów chirurgicznych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 1/2020)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wydzieli z pakietu nr 1 poz. 1 i utworzy odrębny pakiet jednocześnie dopuszczając poniższy opis produktu?

Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, blokowany, rekonstrukcyjny, do bliższej nasady kości udowej

Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:

- 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm 1. | Gwóźdź krótki | Szt. | 40 |
| 2. | Gwóźdź długi | Szt. | 15 |
| 3. | Śruba doszyjkowa | Szt. | 55 |
| 4. | Śruba blokująca | Szt. | 65 |
| 5. | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0-15 mm | Szt. | 55 |

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**