Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na

dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń morfologii, dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, dostawa kapilar buforowanych wapniem z heparyną Li 70 IU/ml z podziałem na 3 zadania dla Laboratorium Diagnostycznego  Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 3/2020)

1.WYKONAWCA:

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………..

Numer faxu: ……………………………………………………………………

Internet: http//: …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………..@..............................................

NIP:……………………………………….. REGON:………………………………….

Upełnomocniony przedstawiciel……………………………………………………………………………

( w załączeniu pełnomocnictwo)

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym  na dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń morfologii, dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, dostawa kapilar buforowanych wapniem z heparyną Li 70 IU/ml z podziałem na 3 zadania dla Laboratorium Diagnostycznego  Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 3/2020)

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1 Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontroli niezbędnych do przeprowadzenia 128 500 oznaczeń morfologii w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą analizatorów: głównego – automatycznego analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF + RET, z kompatybilnymi technologicznie i odczynnikowo dwoma aparatami typu back-up stanowiącymi jednolity zwalidowany system analityczny.

brutto ...................................zł (słownie brutto ………………………….…………………….………)

| Poz. | Opis parametrów | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczne tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC |  |
| 2. | Możliwość oceny erytroblastów w wartościach bezwzględnych i procentowych |  |
| 3. | Dostęp do międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości w oparciu o kontrolę wewnątrzlaboratoryjną potwierdzony certyfikatem |  |
|  | Automatyczne tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC |  |
|  | Możliwość oceny erytroblastów w wartościach bezwzględnych i procentowych |  |

*Tak/Nie właściwe wpisać zgodnie ze stanem faktycznym

Zadanie nr 2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego  na okres 24 miesięcy

brutto ...................................zł (słownie brutto ………………………….…………………….………)

| Poz. | Opis parametrów | Poz. 1 TAK/NIE* Poz. 2Wpisać deklarowany termin dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oryginalna ulotka producenta |  |
| 2. | Deklarowany termin dostawy do 3 dni włącznie do 5 dni włącznie powyżej 5 dni do 7 dni |  |

*Tak/Nie właściwe wpisać zgodnie ze stanem faktycznym

Zadanie nr 3 Dostawa kapilar buforowanych wapniem z heparyną Li 70 IU/ml z tworzywa sztucznego ( nietłukące ) na 18 miesięcy

brutto ...................................zł (słownie brutto ………………………….…………………….………)

| Poz. | Opis parametrów | Poz. 1 TAK/NIE* Poz. 2Wpisać deklarowany termin dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oryginalna ulotka producenta |  |
| 2. | Deklarowany termin dostawy do 3 dni włącznie do 5 dni włącznie powyżej 5 dni do 7 dni |  |

*Tak/Nie właściwe wpisać zgodnie ze stanem faktycznym

Oświadczam, że :

-      Wykonam zamówienie publiczne w terminie:

dla zadania nr  1 sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

dla zadania nr 2 sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

dla zadania nr 3 sukcesywnie w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

-      Reklamacje będą załatwiane zgodnie z zapisami zawartymi w projektach  umowy stanowiących załączniki nr 3 do SIWZ

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: ................ .......... ....

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail: .......... .......... ...........

Oświadczenia dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
    nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
    istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że :

- wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

- wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego :

Wskazać  nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (wskazać wartość podatku) ………………………………………….

4. Oświadczamy, że zaoferowane produkty są dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Jednocześnie oświadczamy, że dokumenty dopuszczające do obrotu przedmiot zamówienia udostępnione zostaną w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 
    stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
    zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
     miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Informujemy, że :

dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : ………………………………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : ………………………………………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

______________________________                                                           _____________________________

Imiona i nazwiska osób 		                                                                    Czytelne podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy                                                                               reprezentowania Wykonawcy