**Akcesoria do noża harmonicznego**

Wymagania:

1. akcesoria muszą być kompatybilne z generatorem firmy Bowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. |  Cena netto za j.m.  |  Wartość netto  | VAT stawka |  VAT  |  Wartość brutto  | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, zakrzywionych, do chirurgii otwartej, dł. 176mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji, z kablem 3m. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, zakrzywionych, do laparoskopii, dł. 349mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji, z kablem 3m. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, zakrzywionych, do chirurgii otwartej, dł. tuby 176mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek zakrzywionych, zagiętych, do laparoskopii, dł. tuby 349mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ***Suma netto:*** | ***Suma brutto*** |  |

 …………….………., dnia……………2020 r. …………………………………………………………
 (pieczątka oraz podpis osoby upoważnionej)

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika