Iława, 16.07.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego aparatu rtg kostno-płucnego oraz diatermii chirurgicznej z podziałem na 2 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 18/2020)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  odpowiada:

Zapytanie 1

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1 Cyfrowy aparat rtg kostno-płucny

Pkt. X.3 „Integracja aparatu z systemami funkcjonującymi w szpitalu (HIS/RIS/PACS)

Integracja powinna obejmować funkcjonalność odbierania elektronicznie zleceń badań

z systemu HIS Szpitala i odsyłania do niego (zintegrowanego z nim systemem RIS/PACS) zdjęć.

Zamawiający wymaga, by rozwiązania opierały się o najnowsze technologie (takie jak DICOM i/lub hl7).

Oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń ze względu na czas działania lub wielkość zgromadzonych danych i musi posiadać wsparcie producenta przez min. 5 lat od wdrożenia.

Wszystkie koszty integracji (takie jak odpowiednie licencje, jeśli konieczny do integracji okaże się ich zakup) wliczone w cenę oferty”

Prosimy o podanie nazwy firm / dostawców systemów HIS/RIS/PACS.

Odpowiedź: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

Pytanie nr 2

Pkt. X. 11 „Adaptacja i odświeżenie pomieszczeń stanowiących Pracownię rtg zgodnie z obowiązującymi wymaganiami”

Jaki jest zakres prac w ramach adaptacji pomieszczeń stanowiących Pracownię rtg?

Czy w ramach przygotowania Wykonawca ma również dokonać demontażu obecnego w pracowni aparatu RTG, jeśli tak, czy aparat będzie utylizowany

czy demontaż ma być przeprowadzony w sposób umożliwiający dalszą pracę aparatu w innej lokalizacji?

Odpowiedź: Zakres prac adaptacyjnych i odświeżenia dotyczy tylko wykonania robót związanych z doprowadzeniem pomieszczenia do właściwego stanu sanitarnego zgodnego z obowiązującymi przepisami po instalacji nowego aparatu (w szczegolności położenie nowej wykładziny typu tarkket, odświeżenie ścian itp.).

Demontaż obecnego aparatu i jego ewentualne przeniesienie leży po stronie Zamawiającego.