Iława, 26.10.2020 r.

**dotyczy: dostawy wyrobów medycznych z podziałem na 34 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 25/2020)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

SIWZ – rozdział VII A pkt. 1.2 - grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 2**

Część nr 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m (szerokość nadruku - siatki na papierze wynosi 100 mm).

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Część nr 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 20 – 20 e o rozmiarze 50 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek tj. 44 rolki.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Część nr 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 20 – 20 e o rozmiarze 50 mm x 20 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 65 rolek.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Część nr 4 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Zoll o rozmiarze 90 x 90 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 120 bloczków.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie 2**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek typ IIR?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga wyceny masek wiązanych na troki?

**Odpowiedź: Zaszła omyłka pisarska, miało być na gumki.**

**Zapytanie 3**

**Pytanie nr 1**

Część 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę sterylnego worka do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Część 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę sterylnego worka do zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Część 1, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę sterylnego worka do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Część 1, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę sterylnego worka do zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Część 1, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę worka do dobowej zbiórki moczu o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 100 ml, pojemność worka 2500 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?


**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

Część 1, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

* Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml
* Komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml)
* Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki - w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem
* Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika
* Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących
* Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowaniach „papier-folia"



**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Część 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z przewodem niewtopionym w rurkę?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Część 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o maksymalnej objętości wypełnienia maski na baloniku i dopuści aby taka informacja była umieszczona na korpusie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 0,7l?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1,0l lub 2,0l?

**Odpowiedź:Tak 1,0l**

**Pytanie nr 11**

Część 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1,0l lub 2,0l?

**Odpowiedź: Tak 2,0l**

**Pytanie nr 12**

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 28x30cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 13**

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 28x45cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 14**

Część 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 45x55cm lub 55x55cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza 55x55cm**

**Pytanie nr 15**

Część 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 16**

Część 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 17**

Część 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 10cm?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 18**

Część 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8cm?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza**

**Pytanie nr 19**

Część 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 20**

Część 19, pozycja 2-3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby asortyment był zgodny z normą EN 14001?

**Odpowiedź: Odstępuje**

**Pytanie nr 21**

Część 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości   
z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 21**

Część 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy, kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 22**

Część 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 23**

Część 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym lub niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 24**

Część 19, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 25**

Część 19, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10 opakowań jednostkowych – 100szt?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 26**

Część 19, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym lub niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 27**

Część 21, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby asortyment był zgodny z normą EN 14001?

**Odpowiedź: Odstępuje**

**Pytanie nr 28**

Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 29**

Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z widocznym nadrukiem na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 30**

Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 31**

Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby długość fartuch była oznaczona co najmniej w 2 miejscach.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 32**

Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M, L, XL, XXL i XXXL?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 33**

Część 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szwy ultradźwiękowe na połączeniu fartucha z rękawem?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 34**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 35**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch dodatkowo wzmocniony dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40g/m2 (łączna gramatura w miejscu wzmocnienia – 75g/m2)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 36**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szwy ultradźwiękowe na połączeniu fartucha z rękawem w obszarze krytycznym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 37**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z widocznym nadrukiem na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 38**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 39**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M, L, XL, XXL i XXXL?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 40**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym min. 66cm H2O?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 41**

Część 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB 4,49 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 42**

Część 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne wykonane z 3 warstw polipropylenu?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 43**

Część 24

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło 210x150, poszewka na kołdrę 210x160, poszewka na poduszkę 70x80?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 44**

Część 24

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 45**

Część 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała, wykonane z wysokiej jakości celulozy, lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody, wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 46**

Część 25, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej   
o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 47**

Część 28

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 4**

**Pytanie nr 1**

Część nr 13 Termometr bezdotykowy

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie termometru bezdotykowego o poniższych parametrach:

Duży czytelny wyświetlacz LCD obrazujący wartość temperatury,

miejsce dokonania pomiaru, wskaźnik temperatury (wartość

w normie lub poza normą), wskaźnik stanu baterii, wskaźnik

dźwięku/wyciszenia oraz przywołanie pamięci.

Tryb pomiaru na czole oraz dodatkowo możliwość pomiaru

wszelkich obiektów.

Pamięć do 20 pomiarów, alarm przekroczenia temperatury (powyżej

37,6 °C).

Ergonomiczna rękojeść pozwala wygodnie i bezpiecznie trzymać

urządzenie.

Błyskawiczny czas pomiaru do 1 sekundy.

Automatyczne wyłączenie po 10 sekundach bezczynności.

Niska waga urządzenia (około 110 g z bateriami).

Łatwe przełączanie jednostek wyświetlanych pomiarów między

°C i °F (dedykowany przycisk).

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

• Pomiar w odległości 1 – 5 cm po naciśnięciu przycisku.

• Wskaźnik właściwej temperatury: przy wartości poniżej 37,6 °C

ekran podświetlony na zielono, przy temperaturze powyżej

37,6 °C podświetlenie ekranu w kolorze czerwonym.

• Zakres pomiarowy:

– pomiar temperatury na czole 34,9 – 42,2 °C

– pomiar temperatury obiektów 0 – 100 °C

• Dokładność pomiarów:

– pomiar temperatury na czole ± 0,2 w przedziale 34,9 ~ 42,2 °C

– pomiar temperatury obiektów ± 1 w przedziale 0 ~ 100 °C

• Rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C

• Czas pomiaru: około 1 s

• Temperatura pracy: 10 – 40 °C

• Temperatura przechowywania: −20 ~ 55 °C

• Waga: około 110 g (z bateriami)

• Wymiary: 150 x 88,2 x 40,6 mm

• Zasilanie: baterie 2 x AAA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

• Baterie 2 x AAA

• Pokrowiec na termometr

NORMY:

• EN ISO 14971:2019

• EN ISO 10993-1:2009 / EN ISO 10993-5:2009 / EN ISO 10993-

10:2010

• EN 60601-1:2006 + A1:2013+AC:2014

• EN 60601-1-2:2015

• EN60601-1-6:2010+A1:2015

• ISO 80601-2-56:2017+A1:2018

• IEC 60601-1-11:2015

**Odpowiedź:Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 5**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były akcesoriami oryginalnymi, przetestowanymi do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnymi z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

**Odpowiedź:Dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się podzielić pakiet 14, Akumulatory do LIFEPAK na dwa osobne pakiety? Pozwoli to na złożenie oferty producentowi baterii do LIFEPAK 15.

**Odpowiedź: Nie wydzieli**

**Zapytanie nr 6**

**Pytanie nr 1**

**Część  nr 24 Pościel jednorazowa**

Czy Zamawiający dopuści pościel o wymiarach: poszewka na poduszkę 70x80 cm, poszwa na kołdrę 210x160 cm, prześcieradło 210x160 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 7**

**Pytanie nr 1**

**Część nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Część nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, rozmiar nr 5: 70-100kg oraz rozmiar nr 6: >100kg, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

**Część nr 9 poz. 7, 9, 10, 12, 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 9 pozycje nr: 7, 9, 10, 12, 15 do osobnej części? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Nie wydzieli.**

**Pytanie nr 4**

**Część nr 9 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe zakrzywione z drenem łączącym 2m, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych oraz pediatryczne?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

**Część nr 9 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe proste z drenem łączącym 2m, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych oraz pediatryczne?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

**Część nr 9 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, z membraną filtrującą ułożoną w fałd, sterylny?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 8**

Dot. Pakiet nr 8

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-3 zaoferowanie pałeczek z wacikiem z tworzywa sztucznego np. wiskozy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Poz. 1-5 Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

**Odpowiedź:** Wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ).

**Pytanie nr 3**

poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

**Odpowiedź:** Medycznej Klasy IIa

**Pytanie nr 4**

Poz. 2-3 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pałeczek z podłożem Amies?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 9**

**Pytanie nr 1**

Część 1, poz. 1-2,5,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:Nie wydzieli**

**Pytanie nr 2**

Część 1, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści w obu pozycjach (1 i 2) jednorazowy sterylny worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, bez portu do pobierania próbek?

**Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Część 9, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie wydzieli**

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający dopuści długość drenu 2 m?

**Odpowiedź:Dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

Część 19, poz. 1,7,8

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,7,8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie wydzieli**

**Pytanie nr 7**

Część 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

Część 19, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

Część 19, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 10**

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 200 szt, w opakowaniu zbiorczym – na rolce. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

Część 33, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 12**

Część 33, poz. 12

Czy zamawiający ma na myśli 1 opakowanie = 144 szt.?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 13**

Część 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 10**

**Pytanie nr 1**

**Część 2, pozycja 1-2**: Czy Zamawiajacy dopuści maski krtaniowe o parametrach:

- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta

- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie

- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,

-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza

- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,

- przewód łączony mankiet z balonikiem wtopiony w mankiet,

- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia

- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny

- Bez lateksu i bez DEHP

- sterylna

- pakowania pojedynczo

|  |  |
| --- | --- |
| 4.0# | 5.0# |
| 50-70kg | 70-100kg |
| <30 ml | <40ml |

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 4, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści elektrody innego producenta, kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 12 Quick Combo?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 4, pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści Papier do defibrylatora Lifepack 12 o szerokości 106,5 mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 4, pozycja 5:** Czy Zamawiający dopuści Papier do defibrylatora ZOLL o wymiarach 90x90x200 z przeliczeniem ilości do 120 bloczków?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 4, pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora BeneHeart D3 Mindray o wymiarach 50x25 m, długość rolki 25m?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 9, pozycja 5-6:** Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe standardowe z prostymi elastycznymi końcówkami do nosa, o rozmiarach: dla noworodków, dla dzieci i dla dorosłych?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 9, pozycja 8:** Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe karbowane wewnętrznie z standardowymi złączami 22-22, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 9, pozycja 9:** Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o przestrzeni martwej 60 ml?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 9, pozycja 10, 12, 13:** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 10,12,13 z pakietu nr 9 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie na pozostałą część pakietu. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu?

**Odpowiedź: Nie wydzieli**

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 9, pozycja 11:** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 40 ml?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 11**

**Pytanie nr 1**

**SIWZ rozdział V pkt. 1.2**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak**

**Część nr 8**

**Pytanie nr 2**

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki o pojemności 25 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:Dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Poz. 5 – Czy Zamawiający wymaga pojemników pakowanych indywidualnie?

**Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga pojemników pakowanych indywidualnie**

**Część nr 11**

**Pytanie nr 4**

Poz. 1 – 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z HDPE (polietylen o dużej gęstości – nieprzezroczysty jak polipropylen)?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki z HDPE z pokrywką i zakrętką odporne na formalinę o pojemności 30 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki z PS (nieprzezroczystego polistyrenu) z wieczkiem zatrzaskowym, o średnicy pojemnika: góra: 11,4 cm, dno: 9,8 cm i wysokości 12 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

*lub*

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki z zakrętką bez dodatkowej pokrywki o średnicy pojemnika: góra: 11 cm, dno: 8,5 cm i wysokości 13,8 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Pytanie nr 7**

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki z PS (nieprzezroczystego polistyrenu) z wieczkiem zatrzaskowym o pojemności 2500 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 12**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści igłę do stymulatorów nerwów do znieczulenie splotu barkowego w rozmiarach 20/21G 50mm oraz 21G 85mm nie zmieniając przy tym pozostałych wymagań Zamawiającego?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 13**

**Część 9 pozycja 7:**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta jednorazowe układy oddechowe do respiratora Oxylog 3000 dostępne są z rurami o długości 1,5 m. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw układów oddechowych o długości 1,5 m.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Część 9 pozycja 7:**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta układy oddechowa do respiratora Oxylog 3000 są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Część 9 pozycja 12:**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Część 9 pozycja 14:**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta filtry mechaniczne są mikrobiologicznie czyste. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach mikrobiologicznie czystych. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Część nr 9**

**Dot. umowa §7**

Czy Zamawiający wyrazi zgode na zmniejszenie wysokości kar umownych w:

* ust. 2 do 0,2% ?
* ust. 4 do 0,2% ?

**Odpowiedź:Nie**

**Zapytanie nr 14**

Pytanie nr 1

Dotyczy **Część nr 19, poz. 6 i 7**

Czy Zamawiający wydzieli z Części nr 19 pozycje: 6 i 7 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

**Odpowiedź: Nie wydzieli**

Pytanie nr 2

Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie nr 15**

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 7**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14cmx25cm?

**Odpowiedź:Nie**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15cmx28cm?

**Odpowiedź:Dopuszcza**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20cmx30cm?

**Odpowiedź:Nie**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28cm x 30cm?

**Odpowiedź:Nie**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30cm x 40cm?

**Odpowiedź:Dopuszcza**

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45cmx55cm?

**Odpowiedź:Nie**

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56cm x 84cm?

**Odpowiedź:Dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 33**

Poz. 5 Czy Zamawiający może doprecyzować o jaki rozmiar kanki chodzi? Czy Zamawiający oczekuje kanki w rozmiarze CH 30 (średnica 10mm)?

**Odpowiedź:Tak, zamawiający oczekuje kanki w rozmiarze CH 30 (średnica 10mm)?**