Iława, dn. 03.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej do 30.000 euro

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę przeglądu i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

2.1.usługa przeglądu i konserwacji urządzeń dźwigowych obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia  urządzeń dźwigowych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta dźwigu w szczególności:

- utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

- konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,

- przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych,

- konserwację i kontrolę stanu cięgien nośnych i ich zamocowania,

- konserwację i kontrolę działania urządzeń zabezpieczających,

- konserwację i kontrolę stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych,

- potwierdzanie protokołem wykonanego przeglądu technicznego wraz z zamieszczeniem informacji o dokonanych czynnościach,

- aktualizację instrukcji obsługi o korekty producenta,

2.2.Czynności przeglądowo-konserwujące obejmują w szczególności:

- dostarczenie oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące, oleje: olej przekładniowy oraz smary stałe, itp.

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzeń i maszynowni,

- sprawdzenie cięgien nośnych i ich zamocowania,

- sprawdzenie izolacji przewodów,

- kontrola sprawności urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

- ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

- legalizację,

2.3.Wykonawca utrzyma urządzenia dźwigowe w sprawności technicznej tj. w ruchu (czas reakcji w przypadku awarii do 3 godzin)

2.4.Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu (czas reakcji do 2 godzin)

2.5.Wykonawca przejmie obowiązek utylizacji odpadów eksploatacyjnych: smary, oleje, elementy pozostałe po wymianach, itp.,  oraz przekaże  kartę potwierdzenia przeprowadzonej utylizacji.

2.6.Po dokonaniu przeglądu technicznego  i orzeczeniu o niesprawności urządzenia Wykonawca przedstawi raport z wyszczególnionymi częściami potrzebnymi do przywrócenia sprawności oraz ich wyceną.

2.7.Za wykonanie czynności Wykonawca określi wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe dla każdego z urządzeń.

2.8.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania usługi oraz przeprowadzenia jej zgodnie z wymogami producenta.

2.9.Wykonawca w ramach umowy wykona przegląd i konserwację urządzenia wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta urządzeń.

2.10.Po wykonaniu przeglądu/konserwacji Wykonawca dokona odpowiednich wpisów w dokumentacji urządzenia.

2.11. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie usługi przeglądów i konserwacji n/w urządzeń dźwigowych:

| Poz. | Producent | Rok produkcji | Rodzaj i udźwig | Daty obowiązywania umowy | ilość przystanków | Typ | Nr fabryczny | Miejski zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PPUD Dźwigpol S.A. | 2016 | Szpitalna 1600kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 5 | SA 1600-T/T-P | 1513/o/2016 | Bryła C |
| 2. | PPUD Dźwigpol S.A. | 2016 | Szpitalna 1600kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 6 | SA 1600-T/T-P | 1512/o/2016 | Bryła C |
| 3. | FUD Bolęcin | 2011 | Towarowa 100kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 4 | EPG-100-R-P | 61538 | Bryła C |
| 4. | FUD Bolęcin | 2011 | Towarowa 100kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 4 | EPG-100-R-P | 61537 | Bryła C |
| 5. | PUHP PILAWA | 2011 | Szpitalna 1600kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 4 | Osobowy | P11E1384 | Ośrodek rehabilitacji |
| 6. | PILAWA | 2017 | Szpitalna 1500kg | Od dnia 06.12.2022 r. do dnia 12.12.2022 r. | 5 | Osobowy | P17E2742 | Przychodnia |
| 7. | PUHP PILAWA | 2009 | Szpitalna 1700kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 5 | Osobowy | P09E0997 | Bryła A |
| 8. | LIFT Service S.A. | 2018 | Szpitalna 1600kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 3 | Osobowy | E-18-10189 | Pawilon psychiatryczny |
| 9. | Bunse-Aufzuge GMBH | 2018 | 300kg | Od dnia 15.12.2020r do 15.12.2023 r. | 2 | BKG 300.30/11 | 99464/109/2018 | Pawilon psychiatryczny |

3. Wykonanie usługi: sukcesywnie przez 36 miesięcy od dnia 15.12.2020 r. do dnia 15.12.2023 r. (dla poz. 7 umowa będzie obowiązywać od dnia 06.12.2022 r. do dnia 15.12.2023 r.) w Powiatowym Szpitalu w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione poniżej warunki. Termin płatności: 30 dni.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu) - w formie skanu.

5.2.Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty- w formie skanu.

6. Oferty w formie elektronicznej ( w formie skanu) należy składać na adres email: zaopatrzenie@szpital.ilawa.pl do dnia 09.12.2020r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2020 r. o godzinie 10:15

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

9.Zamawiający:

9.1. poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, wezwie do uzupełnienia ofert.

9.2.odrzuci oferty nie spełniające wymogów zamawiającego z zastrzeżeniem 9.1.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w trakcie postępowania oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

11.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Leszek Błaszkowski, tel. 89 6449803 email: zaopatrzenie@szpital.ilawa.pl

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Nazwa i adres Oferenta:

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

Oferujemy usługę przeglądu i konserwacji urządzeń dźwigowych przez okres 36 miesięcy w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie

za cenę oferty: ………………………………………netto PLN ………………………………………VAT PLN ………………………………….. brutto PLN

(słownie):.........................................................................................................

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Producent/Typ | Jednostka miary (j.m.) | Ilość j.m. | Ilość sprzętu | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5x6 | 8 | 9=8x7 | 10=7+9 |
| 1 | PPUD Dźwigpol S.A. | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | PPUD Dźwigpol S.A. | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | FUD Bolęcin | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | FUD Bolęcin | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | PUHP PILAWA | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | PILAWA | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | PUHP PILAWA | miesiąc | 12 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | LIFT Service S.A. | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bunse-Aufzuge GMBH | miesiąc | 36 | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty netto/VAT/brutto |  |  |  |  |

Uwaga: cena netto za j.m. jest ceną ryczałtową za jeden miesiąc wykonywania usługi

………………………………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2 Projekt umowy

ZP-…../DTE/2020

Niniejszym umowa została zawarta dnia ………………….. r na podstawie postępowania o wartości szacunkowej netto poniżej 30.000 euro

pomiędzy Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława NIP 744-14-84-344, nr KRS 0000021060 reprezentowanym przez  Dyrektora Iwonę Orkiszewską przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Anny Pietruszewskiej zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, a:  ……………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez ..............................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”, o następującej treści :

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych przez okres 36 miesięcy w Powiatowym Szpitalu w Iławie od dnia 15.12.2020 r.

- Specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik do umowy, który stanowi  kopia formularza ofertowego z oferty Wykonawcy.

- Przez konserwację urządzeń należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze prewencyjnym w formie obsługi okresowej mającej na celu podtrzymanie stałej gotowości  eksploatacyjnej.

- Przedmiot umowy obejmuje:

1)wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia  urządzeń dźwigowych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta w szczególności:

a)	utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,

b)	konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,

c)	przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych,

d)	stanu cięgien nośnych i ich zamocowania,

e)	działania urządzeń zabezpieczających

f)	stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych

g)	potwierdzanie protokołem wykonanego przeglądu technicznego wraz z zamieszczeniem informacji o dokonanych naprawach i czynnościach.

2)Czynności przeglądowo-konserwujące obejmują w szczególności:

a)	wymianę materiałów eksploatacyjnych,

b)	sprawdzenie prawidłowości działania,

c)	sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzeń i maszynowni,

d)	sprawdzenie izolacji przewodów

e)	kontrola sprawności urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

f)	ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

g)	legalizację.

3)Utrzymanie urządzeń dźwigowych w sprawności technicznej tj. w ruchu (czas reakcji w przypadku awarii do 3 godzin)

4)Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie

dźwigu (czas reakcji do 2 godzin)

5)Wykonawca przejmie obowiązek utylizacji odpadów eksploatacyjnych: smary, oleje, elementy

pozostałe po wymianach, itp.,  oraz przekaże  kartę potwierdzenia przeprowadzonej utylizacji.

6)Po dokonaniu przeglądu technicznego  i orzeczeniu o niesprawności urządzenia Wykonawca

przedstawi raport z wyszczególnionymi częściami potrzebnymi do przywrócenia sprawności oraz

ich wyceną.

7)Za wykonanie czynności Wykonawca określi wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe dla każdego z urządzeń.

5. Wykonawca przedstawi harmonogram przeglądów w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy obejmujący wszystkie przeglądy wymagane w okresie obowiązywania umowy.

6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych zgodnie z właściwościami danego urządzenia, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą, wg przygotowanego harmonogramu lub na wezwanie upoważnionego pracownika Zamawiającego.

7.Przedmiot zamówienia mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji   urządzeń dźwigowych, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń.

8.W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać”.

9.Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej        przez producenta.

10.Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą  jest ……………………. Tel…… e-mail………

§ 2

  - Całkowita wartość umowy wynosi ……………………………….zł brutto.

  - Wykonawca za wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych w Powiatowym Szpitalu w Iławie naliczy koszty w wysokości odpowiadającej faktycznej ilości konserwowanych urządzeń.

  - Ceny jednostkowe ryczałtowe za wykonanie usługi przeglądów i konserwacji poszczególnych urządzeń dźwigowych określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. Cena przeglądu obejmuje koszty wszystkich czynności opisanych w  § 1 ustęp 4, w tym m. in. koszty dojazdów Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, w przypadku:

- zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.

- istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp.

- obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.

- odchylenia od kursu walut wzrost/spadek o więcej niż 10% w stosunku do kursu z dnia podpisania umowy (wg  tabeli NBP),

- zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 wymagane jest porozumienie stron i  forma pisemnego aneksu do umowy oraz uzasadnienie konieczności zmiany umowy.

§ 4

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanych urządzeń dźwigowych.

§ 5

- Za dokonane czynności przeglądowo-konserwujących wykonawca wystawi fakturę po każdym miesiącu wykonywania usługi. Podstawą rozliczenia za usługi przeglądowo - konserwacyjne jest cena wynikająca z Formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy

- Strony uzgodniły, że zapłata następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury (zgodnie z ofertą).

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, które będą stanowić dowód wykonania czynności przeglądowo-konserwujących m. in. zalecenia serwisowe, inne dokumenty.

§ 6

Kary umowne i odsetki.

W przypadku:

- Rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartość brutto umowy.

- Nienależycie wykonywanych konserwacji, których następstwem będzie niesprawne urządzenie dźwigowe Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto jednego przeglądu wynikającej z Formularza cenowego i odnoszącej się do tego urządzenia, za każdy dzień jego niesprawności.

- Wystąpienia okoliczności, o których mowa w  §7 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 5 ust. 2, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 7

Postanowienia końcowe.

- Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy (przynajmniej dwukrotne niedopełnienie postanowień umowy) przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                 Zamawiający: