Zapytanie ofertowe

dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie urządzenia do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem w ramach realizacji projektu pn.:

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb psychiatrii Powiatowego Szpitala w Iławie” w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zamawiający

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 
14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344.

- Nazwa projektu

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb psychiatrii Powiatowego Szpitala w Iławie”

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie urządzenia do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem w ramach realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb psychiatrii Powiatowego Szpitala w Iławie” w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka urządzenia do elektrostymulacji przezczaszkowej przeznaczonego do leczenia depresji, stanów lękowych, bezsenności i bólu:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe,

- Natężenie prądu w min. zakresie 0 do 600 mikroamperów (μA), skok co 50 (μA)

- Częstotliwość min.: 0,5, 1,5 lub 100 Hz (w impulsach na sekundę) w połączeniu ze stałą wartością 0,4 Hz

- Średnia częstotliwość powtarzania impulsów min.: 0,8 Hz przy najczęściej stosowanym ustawieniu 0,5 Hz

- Rozpiętość/szerokość impulsu: w min. zakresie 0,25, 0,5, 0,75 i 1 sekunda przy wartości 0,5 Hz

- Ładunek impulsu: Przy wartościach 600 μA i 0,5 Hz ładunek impulsu może wynosić 150, 300, 450 i 600 mikrokulombów (μC). W odstępach 10-sekundowych całkowity ładunek wynosi 1,5 milikulombów (mC) w każdym kierunku.

- Zasilanie bateryjne. Baterie jednorazowe: 2 szt. AA 1,5 V

- Kształt fali: Zakres impedancji, w obrębie którego parametry kształtu fali pozostają ważne wynosi od 100 Ω do 10 KΩ. Kształt fali składa się z bipolarnych asymetrycznych prostokątnych fal przy 50% cyklu pracy, który jest powtarzany cyklicznie. Przy wartości 0,5 Hz powtarzany w odstępach 10-sekundowych.

- Wyposażenie: zestaw elektrod z klipsami na uszy, 2 zestawy przewodów zasilających do 4 elektrod, 2 elektrody „inteligentne sondy”, płyn zwiększający przewodnictwo, podkłady filcowe do klipsów na uszy min. 250 szt., podkłady do sond przeciwbólowych min. 100 szt., elektrody samoprzylepne min. 4 szt. pas ściągający, futerał oraz 2 baterie AA

- Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami 
i obsługą sprzętu.

Zakres zamówienia:

- Dostawa urządzenia do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem.

- Instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzenia do elektrostymulacji przezczaszkowej 
z wyposażeniem w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez Zamawiającego.

- 24 miesiące gwarancji na wszystkie elementy urządzenia.

- Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – waga 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zmówienia: do dnia 31 maja 2021 r.

Miejsce instalacji urządzenia: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, Oddział Psychiatryczny. Dokładną lokalizację należy ustalić 
z Zamawiającym przed dostawą urządzenia.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na email: dzp@szpital.ilawa.pl do dnia 03.03.2021 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2021 r. o godzinie 12:15

Oferta winna spełniać następujące wymagania:

- Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli 
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Leśnikowska, tel. 89 644 98 06 email: j.maskiewicz@szpital.ilawa.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Projekt umowy

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.

Nazwa, adres, telefon/faks, adres mailowy

Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Dostarczymy, zainstalujemy, skonfigurujemy oraz uruchomimy urządzenia do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem 
w ramach realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb psychiatrii Powiatowego Szpitala w Iławie” 
za kwotę:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Urządzenie do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela