Zapytanie ofertowe

dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie wioślarza treningowego 
w ramach realizacji projektu pn.:

„Doposażenie Powiatowego Szpitala w Iławie w specjalistyczny sprzęt medyczny – etap I i II” w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zamawiający

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 
14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344.

- Nazwa projektu

„Doposażenie Powiatowego Szpitala w Iławie w specjalistyczny sprzęt medyczny – etap I i II”

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie wioślarza treningowego w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Powiatowego Szpitala w Iławie 
w specjalistyczny sprzęt medyczny – etap I i II” w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Charakterystyka wioślarza treningowego:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe

- Podwójny system oporu – powietrzny i magnetyczny

- Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD: min. 7"

- Wyświetlane wskaźniki wydajności: tempo wiosłowania na minutę, moc, dystans, czas, kalorie 
i tętno,

- Minimum 6 programów treningowych,

- Minimum 10 stopni regulacji oporu,

- Siedzisko wykonane z materiału umożliwiającego łatwe czyszczenie i dezynfekcję

- Wyposażony w paski do wpinania i wypinania stóp

- Możliwość chwytu w konfiguracji horyzontalnej i wertykalnej

- Maksymalna waga wioślarza: 80 kg

- Bezprzewodowy pomiar pulsu

- Maksymalna waga użytkownika: min. 150 kg

- Wyposażony w dodatkowe kółka z przodu ramy pozwalające na bezproblemowe przemieszczanie sprzętu

- Okres gwarancji min. 24 miesięcy

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport techniczny

- Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat

- Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu

Zakres zamówienia:

- Dostawa wioślarza treningowego.

- Instalacja, konfiguracja i uruchomienie wioślarza treningowego w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez Zamawiającego.

- 24 miesiące gwarancji na wszystkie elementy sprzętu.

- Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena – waga 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2021 r.

Miejsce instalacji sprzętu: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Dokładną lokalizację należy ustalić 
z Zamawiającym przed dostawą sprzętu.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na email: dzp@szpital.ilawa.pl do dnia 06.05.2021 r.  11.05.2021r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2021 r. o godzinie 12:15 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Powiatowego Szpitala w Iławie.

Oferta winna spełniać następujące wymagania:

- Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli 
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Leśnikowska, tel. 89 644 98 06 email: j.maskiewicz@szpital.ilawa.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Projekt umowy

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.

Nazwa, adres, telefon/faks, adres mailowy

Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Dostarczymy, zainstalujemy, skonfigurujemy oraz uruchomimy wioślarz treningowy w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Powiatowego Szpitala w Iławie w specjalistyczny sprzęt medyczny – etap I i II” za kwotę:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wioślarz treningowy | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela