Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego  dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130 000 zł.

2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- oferta musi obejmować przynajmniej jedno całe zadanie.

4. Dostawa: do dnia 30.12.2022 do Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława.

5. Termin płatności za fakturę: 30 dni.

6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

7.1. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

7.2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

8. Oferty należy przesłać na adres email: ebrzoska@szpital.ilawa.pl do dnia 30.11.2022 r. do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 10:15

9. Oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

11. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa dla  Zadania nr 1 Stół rehabilitacyjny, Zadania nr 2 Rower treningowy, Zadania nr 3 Orbitrek, Zadania nr 4 Bieżnia,

Zadania nr 5 Urządzenie wielofunkcyjne do fizjoterapii.

12. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

14. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Toczek, Ewelina Brzóska, tel. 89 64498799 email: ebrzoska@szpital.ilawa.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Projekt umowy

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.

Nazwa, adres, telefon/faks, adres mailowy

Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Zadanie nr 1 Stół rehabilitacyjny

netto……………………………………………………………………

Vat…………………………………………………………………….

brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Stół do masażu spełniający wymogi opisane w tabeli nr 1.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 1.1. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Tabela nr 1.1.

| l.p. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | 2-sekcyjny elektryczny stół do masażu i rehabilitacji |
|  | Stół fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy, nie starszy niż 2022 |
|  | Zasilanie: 230 V (+/- 10%) / 50 Hz |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo |
|  | Długość stołu: min. 200 cm |
|  | Szerokość stołu: min. 69 cm |
|  | Regulacja wysokości w min. zakresie: 47 – 95 cm |
|  | Wysokość regulowana elektrycznie przy pomocy ramy sterującej, dostępnej z każdej strony stołu |
|  | Maksymalne obciążenie min. 200 kg |
|  | Regulowany zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej |
|  | Kąt pochylenia zagłówka: regulacja kąta uniesienia sekcji przedniej min.: od 0 do +40 stopni regulacja kąta opadania sekcji przedniej min.: od 0 do -70 stopni |
|  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz. W zestawie zaślepka. |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka transportowe i 4 regulowane, antypoślizgowe stopki służące do wypoziomowania stołu. |
|  | Leże i zagłówek wykonane z wytrzymałej płyty pokrytej sprężystą pianką, obitej odpornym chemicznie tworzywem poliuretanowym umożliwiającym dezynfekcję, łatwe utrzymanie czystości, odporne na ścieranie, powstawanie nieprzyjemnych zapachów i plam |
|  | Grubość pianki min. 40 mm |
|  | Szeroka gama kolorystyczna. Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego. |
|  | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień stołu. |
|  | Wieszak na podkład w rolce |
|  | Banany do stabilizacji – 3 szt. |
|  | Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji (jeśli dotyczy) |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela

Zadanie nr 2 Rower treningowy

netto……………………………………………………………………

Vat…………………………………………………………………….

brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Rower treningowy spełniający wymogi opisane w tabeli nr 2.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 2.1. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Tabela nr 2.1.

| l.p. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Rower treningowy pionowy |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, nie starszy niż 2022 |
|  | Niskie wejście umożliwiające wygodne i bezwysiłkowe wchodzenie i schodzenie |
|  | Rodzaj: magnetyczny |
|  | Waga koła zamachowego: min. 8 kg |
|  | Elektroniczna regulacja oporu: min. 15 stopni |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 130 kg |
|  | Mierzone parametry: czas, prędkość, dystans, kadencja(obr./min), tętno, kalorie, moc |
|  | Wyposażony w wyświetlacz |
|  | Wyświetlane parametry: czas, prędkość, dystans, kadencja(obr./min), tętno, kalorie, moc |
|  | Wyposażony w sensory dotykowe do pomiaru tętna umieszczone na kierownicy, kółka transportowe ułatwiające transport, uchwyty na stopy |
|  | Kierownica: możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia |
|  | Siodełko: możliwość regulacji wysokości oraz odległości od kierownicy |
|  | Zasilanie: zasilacz 230 V |
|  | Programy treningowe: min. 10 |
|  | Znak CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu |
|  | Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji (jeśli dotyczy) |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela

Zadanie nr 3 Orbitrek

netto……………………………………………………………………

Vat…………………………………………………………………….

brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Orbitrek magnetyczny spełniający wymogi opisane w tabeli nr 3.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 3.1. | sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Tabela nr 3.1.

| l.p. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Orbitrek magnetyczny |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, nie starszy niż 2022 |
|  | Waga koła zamachowego: min. 14 kg |
|  | Rodzaj: magnetyczny |
|  | System oporu: magnetyczny |
|  | Elektroniczna regulacja oporu |
|  | Minimum 15 poziomów regulacji oporu |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg |
|  | Wyposażony w komputer treningowy |
|  | Wyświetlane parametry: czas treningu, dystans (km), zużycie energii (kcal), tętno, prędkość, kadencja (obr./min) |
|  | Minimum 12 programów treningowych |
|  | Możliwość pomiaru tętna poprzez sensory dotykowe umieszczone na kierownicy urządzenia |
|  | Antypoślizgowe platformy na stopy |
|  | Platformy na stopy z możliwością regulacji odległości od kierownicy |
|  | Wyposażony w kółka transportowe |
|  | Zasilanie: sieciowe 230V |
|  | Wymiary po rozłożeniu: dł. 132 cm, szer. 62 cm (+/- 10%) |
|  | Znak CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu |
|  | Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji (jeśli dotyczy) |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela

Zadanie nr 4 Bieżnia

netto……………………………………………………………………

Vat…………………………………………………………………….

brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Bieżnia elektryczna spełniający wymogi opisane w tabeli nr 4.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 4.1. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Tabela nr 4.1.

| l.p. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Bieżnia elektryczna |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, nie starsze niż 2022 |
|  | Regulacja kąta nachylenia pasa biegowego w minimalnym zakresie: 0-12 (%) |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 125 kg |
|  | Wymiary pasa bieżnego: 50 cm x 140 cm (+/- 5%) |
|  | Prędkość maksymalna: min. 20 km/h |
|  | Bezprzewodowy pomiar pulsu przy pomocy pasa telemetrycznego |
|  | Pas telemetryczny w zestawie |
|  | Możliwość złożenia bieżni |
|  | Wyposażona w rolki transportowe, klucz bezpieczeństwa, wentylator chłodzący, głośniki |
|  | Programy treningowe: min. 30 |
|  | Wyposażona w wyświetlacz LCD |
|  | Wyświetlane parametry: Czas, Prędkość, Przebyty dystans, spalane kalorie, zużycie energii |
|  | Moc silnika: min. 1800 W |
|  | Znak CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu |
|  | Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji (jeśli dotyczy) |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela

Zadanie nr 5 Urządzenie wielofunkcyjne do fizjoterapii

netto……………………………………………………………………

Vat…………………………………………………………………….

brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 5.1. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

Tabela 5.1.

| l.p. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | 4-kanałowy aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii, min. 1 kanał do elektroterapii, min. 1 kanał do ultradźwięków, min. 1 kanał do laseroterapii, min. 1 kanał do magnetoterapii |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, nie starsze niż 2022 |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz min 5” |
|  | Zasilanie: 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz (+/- 10%), |
|  | Wyposażony w gotowe programy terapeutyczne |
|  | Możliwość stosowania terapii skojarzonej – równoczesna terapia ultradźwiękowa i elektroterapia |
|  | Możliwość wprowadzenia bazy danych pacjentów |
|  | Menu w języku polskim |
|  | Możliwość rozbudowania o terapię falami uderzeniowymi |
|  | Wyposażony w uchwyt do głowic ultradźwiękowych - 1szt., uchwyt do sondy laserowej - 1szt, uchwyt do sondy laserowej prysznicowej- 1 szt., okulary do laseroterapii – 2 szt. |
|  | Kabel pacjenta – min. 2 szt. |
|  | Kable przedłużeniowe do aplikatorów do magnetoterapii – min. 2 szt. |
| ELEKTROTERAPIA |
|  | Liczba kanałów: min. 1 |
|  | Rodzaje prądów: prąd galwaniczny, prądy diadynamiczne, prąd Träberta, prąd faradyczny prąd neofaradyczny, rosyjska stymulacja, impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, impulsy prostokątne, impulsy ekspotencjalne, impulsy stymulujące, impulsy trójkątne, impulsy łączone, prądy TENS, dwupolowy prąd interferencyjny, czteropolowy prąd interferencyjny, izoplanarne pole wektorowe, impulsy przerywane, prądy Leduka, fale H, fale o średniej częstotliwości, prąd Hufschmidta (tonoliza), dwubiegunowe pole wektorowe, elektrodiagnostyka |
|  | Programowanie sekwencji |
|  | Tryb prądu stałego i stałego napięcia |
| LASEROTERAPIA |
|  | Liczba kanałów: min. 1 |
|  | Tryb ciągły i impulsowy |
|  | Dawka min. 0,1-100 J/cm2 |
|  | Częstotliwość: min. 0-10 000 Hz |
|  | Powierzchnia zabiegowa min.: 0,1-100 cm2 |
|  | Współczynnik wypełnienia: min. 10-100% |
|  | Regulacja mocy lasera |
|  | Klasa lasera min. 3B |
| TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA |
|  | Tryb ciągły i impulsowy |
|  | Częstotliwość ultradźwięków: 1 MHz oraz 3 MHz |
|  | Częstotliwość modułowa: min. 50-150 Hz |
|  | Współczynnik wypełnienia: min. 6-100% |
|  | Maksymalne natężenie w trybie ciągłym: min. 2W/cm2 |
|  | Maksymalne natężenie w trybie impulsowym: min. 3W/cm2 |
| MAGNETOTERAPIA |
|  | Maksymalna indukcja impulsowa: min. 125 mT |
|  | Zakres częstotliwości: min. 1-160 Hz |
|  | Programowalne serie impulsów |
|  | Technologia skoncentrowanego pola magnetycznego |
|  | Technologia impulsowego pola magnetycznego |
|  | Impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne, ciągłe |
| WYPOSAŻENIE |
| GŁOWICA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA– 1 szt.: |
|  | Częstotliwość nośna: 1/3 MHz |
|  | Powierzchnia zabiegowa: 5 cm2 +/- 10%, |
| SONDA LASEROWA PRYSZNICOWA – IR+R – 1 szt.: |
|  | Moc: min. 4 x 50 mW / 685 nm, 4 x 200 mW / 830 nm, 13 x 16 mW / 470 nm |
|  | Całkowita moc sondy prysznicowej min. 1000 Mw |
| SONDA LASEROWA PODCZERWONA– 1 szt.: |
|  | Moc: min. zbieżna 830 nm, 400 mW |
| PRZESUWNY APLIKATOR DO MAGNETOTERAPII SOLENOID o średnicy min. 70 cm ze stołem do magnetoterapii - 1szt. |
|  | Płaskie elektrody w min. 4 o wymiarach 5 cm x7 cm +/-10% oraz woreczki na elektrody, pasy do mocowania elektrod |
| MOBILNY STOLIK NA KÓŁKACH DO APARATU |
| POZOSTAŁE |
|  | Wszystkie zaoferowane elementy muszą być ze sobą współpracować i być kompatybilne. |
|  | Znak CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu |
|  | Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji (jeśli dotyczy) |

Zadanie 6 Drobny sprzęt rehabilitacyjny

netto……………………………………………………………………

Vat…………………………………………………………………….

brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
|  | Piłka rehabilitacyjna ogólnorozwojowa miękka 25-27 cm(pilates - ball) | sztuk | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna masująca z pompką 75 cm | sztuk | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna masująca z pompką 65 cm | sztuk | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk sensoryczny z kolcami (35 cm x 8 cm) | sztuk | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półwałek rehabilitacyjny 60x15x10 cm | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Długi loop-guma do ćwiczeń w kształcie pętli | Czerwona: 2080x4,5x13 mm opór:608-15,88 kg | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fioletowa: 2080x4,5x32 mm opór:15,88-38,56 kg | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 5 gum- pętli do ćwiczeń różne stopnie oporu | komplet | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 3 materiałowych gum mini band różne opory | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek rehabilitacyjny 10x30 cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klin rehabilitacyjny 20x15x10 cm | sztuka | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klin rehabilitacyjny 35x15x21 cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek rehabilitacyjny 12x60 cm | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trener równowagi gigant z linkami-typ bosu (szer. 57 cm, wys.21 cm) | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okład wielokrotnego użytku ciepło/zimno w powłoce ochronnej | Sztuka ( M) | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sztuka(L) | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekstremalnie twarde kuleczki do masażu punktowego | Sztuka 6 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sztuka 8 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekstremalnie twarda podwójna piłeczka do masażu | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnio twardy roller do masażu i stymulacji mięśni. Długość 30-33 cm, średnica 14 cm | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Półjeże balansowe -sensoryczne (op.2 szt) Średnica 16 cm | sztuka | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Steper z 3-stopniową regulacją wysokości. Wymiary podestu 69 cm x 28 cm, max obciążenie 120 kg. | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obciążenia na ręce i nogi : materiał: neopren, poliester wypełnienie: specjalny piasek regulowane zapięcie na rzep komplet -2 szt. | Waga jednostkowa 2kg | Komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga jednostkowa 1 kg | Komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga jednostkowa 0,5 kg | Komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Neoprenowe hantle do ćwiczeń i rehabilitacji komplet -2 szt. | Waga jednostkowa 1kg | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga jednostkowa 2 kg | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga jednostkowa 0,5 kg | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych i barków. Linka 2450 mm z dwoma bloczkami | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do ćwiczeń samowspomaganych i rehabilitacji kończyn dolnych mocowany na drzwi. Wygodna rączka, uniwersalna opaska na nogę, zapinana na rzep. | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stepper skośny z linkami. Nośność 110 kg, Długość 48-55 cm, szerokość 38-42 cm, wysokość 21-22 cm. Rama stalowa, hydrauliczne amortyzatory | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłka gimnastyczna fasolka, wymiary 30 cm x 50 cm | sztuka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Laski gimnastyczne 60 cm Zawartość zestawu: laski (tyczki) drewniane o długości 60 cm - 40 sztuk drewniany stojak z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kij treningowy nie wchłania wilgoci i brudu wymiary: 120x3cm | Sztuka 3 kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sztuka 5 kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sztuka 6 kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela

Zadanie nr 7 Drabinka gimnastyczna

netto……………………………………………………………………

Vat…………………………………………………………………….

brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp | Asortyment | Jednostka | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1 | Drabinka gimnastyczna z zestawem montażowym 200x70 cm | sztuk | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma netto: |  |  | Suma brutto |  |  |

............................................................

data i  podpis upoważnionego przedstawiciela